АКТ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ____________________ГГ. 
(оформляется владельцем объектов теплопотребления)

Потребитель __________________________________________________________договор № __________ 
                                                                               (наименование потребителя)

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

ООО «КТС» ______________________________________________________________________________ 
                                                  (должность, Ф.И.О.) 
Потребителя ______________________________________________________________________________ 
                                                  (должность, Ф.И.О.)

1. Произвели промывку, гидравлические испытания на прочность и плотность и осмотр теплофикационного оборудования объектов теплопотребления, при этом пробное давление при гидравлических испытаниях на прочность и плотность составляло: 
- трубопроводы наружных тепловых сетей, протяженность ______________________п.м.,  Р = ____ ати. 
- подогреватели горячего водоснабжения, Р = ____ ати. 
- элеваторные узлы, Р = ____ ати.

- системы отопления, Р = ____ ати.

2. Произведена ревизия установка и опломбирование дроссельных устройств элеваторных узлов.

По итогам проведенных работ составлены двухсторонние акты.

3. При осмотре систем теплопотребления обнаружено следующее:
- по насосному оборудованию  _______________________________________________________________
- по автоматическим средства регулирования  __________________________________________________ 
- по приборам учета тепловой энергии и воды __________________________________________________

- по теплоизоляции _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- по состоянию помещений тепловых пунктов (свободный доступ к оборудованию, освещение)

_________________________________________________________________________________________.

- по ревизии запорной арматуры ____________________________________________________________.

4. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок по предприятию ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ приказ №____ от_____________

5. Перечень объектов теплопотребления:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Готовность объекта к отопительному периоду | Подпись представителя ООО «КТС» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Долг за потребителем _______________________________________

7. В ходе обследования выявлены следующие замечания:  ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Выявленные замечания потребитель обязан устранить к 15.09._____г.

При условии устранения выявленных замечаний, подготовленные объекты теплопотребления могут быть допущены к эксплуатации в отопительный период.

Ответственное лицо потребителя ___________________/___________________/

Начальник ОСЭ и ТИ ООО «КТС» ___________________Д.Н. Ильичев

Директор ООО «КТС» ___________________А.В. Цветков