## Средние температуры c 01.10.202
Средние температуры Т1= 70,2⁰С Т2= 36,8⁰С
|  |  | за период с | 2021-10-01 | по | 2021-10-20
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | [5 empty] | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0815 | 50.445 | 5.095 | 7.2756
2 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.005 | 50.2935 | 0 | 0.77486
3 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.587 | 50.232 | 1.879 | 3.0587
4 | Пушкина 10 (Гостиница "Кумертау") - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.1642 | 49.8126 | 4.683 | 6.2877
5 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.293 | 47.9185 | 1.5 | 1.5488
6 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8465 | 47.577 | 11.104 | 10.2591
7 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.5365 | 47.3815 | 16.553 | 17.9162
8 | Гафури 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7675 | 47.3275 | 10.741 | 11.999
9 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.842 | 47.1735 | 10.309 | 10.4329
10 | Лесная 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.792 | 46.361 | 3.225 | 3.4049
11 | Горького 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.772 | 45.6085 | 2.875 | 1.129
12 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.476 | 45.5735 | 8.084 | 4.5667
13 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.245 | 45.162 | 5.559 | 4.9864
14 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.436 | 45.1345 | 10.172 | 9.4143
15 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | [5 empty] | 69.15 | 45.0695 | 4.419 | 2.6938
16 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.2605 | 45.0225 | 1.684 | 1.3365
17 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7905 | 44.997 | 4.684 | 4.505
18 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4755 | 44.9575 | 8.345 | 7.3316
19 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 69.2285 | 44.938 | 2.332 | 1.7815
20 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.467 | 44.751 | 9.714 | 6.7713
21 | Салавата 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2015 | 44.7345 | 7.836 | 6.026
22 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.178 | 44.6965 | 16.025 | 12.8156
23 | Логовая 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6125 | 44.6945 | 7.048 | 3.9693
24 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.202 | 44.6605 | 4.562 | 5.3983
25 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.443 | 44.6585 | 4.043 | 3.9053
26 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.94 | 44.617 | 9.318 | 7.8801
27 | Логовая 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3355 | 44.574 | 2.933 | 2.1917
28 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9175 | 44.5655 | 3.821 | 3.1241
29 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.925 | 44.5605 | 3.193 | 3.2325
30 | Салавата 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.1775 | 44.4985 | 2.562 | 1.9985
31 | Горького 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5775 | 44.3765 | 5.229 | 2.7555
32 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | [5 empty] | 67.1625 | 44.345 | 2.8945 | 2.5523
33 | Логовая 38а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5935 | 44.336 | 4.052 | 3.4446
34 | Советская 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.5155 | 44.2935 | 12.071 | 7.2734
35 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.313 | 44.29 | 5.418 | 4.195
36 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 67.8345 | 44.196 | 3.3635 | 2.5318
37 | Бабаевская 6-Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5775 | 44.1875 | 5.818 | 4.9188
38 | Калинина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8335 | 44.124 | 5.02 | 4.5344
39 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.212 | 44.1235 | 4.138 | 3.541
40 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0675 | 44.094 | 4.098 | 6.8379
41 | Гафури 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.129 | 44.092 | 9.544 | 8.3257
42 | Салавата 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.238 | 44.083 | 4.532 | 2.5594
43 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.581 | 44.0385 | 4.703 | 3.4297
44 | Салавата 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6565 | 44.0315 | 1.769 | 1.3705
45 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9275 | 43.981 | 10.386 | 8.226
46 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 68.866 | 43.9615 | 3.933 | 3.6199
47 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0335 | 43.9195 | 7.528 | 4.0403
48 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2245 | 43.901 | 5.612 | 4.8046
49 | Логовая 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.296 | 43.8895 | 3.477 | 2.0694
50 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8765 | 43.795 | 5.523 | 4.5587
51 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5575 | 43.67 | 1.821 | 1.1153
52 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9185 | 43.654 | 1.581 | 1.3371
53 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7895 | 43.6485 | 2.201 | 1.7159
54 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | [5 empty] | 66.3395 | 43.6285 | 2.8945 | 2.3785
55 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | [5 empty] | 69.292 | 43.5815 | 4.419 | 3.484
56 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9995 | 43.5445 | 4.73 | 3.3389
57 | Ленина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6875 | 43.5365 | 2.284 | 1.6105
58 | Искужина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.705 | 43.52 | 3.271 | 2.372
59 | Горького 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.265 | 43.5025 | 6.181 | 5.7004
60 | Логовая 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.695 | 43.501 | 3.24 | 2.4136
61 | Советская 12а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.275 | 43.467 | 4.068 | 2.8035
62 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 68.313 | 43.4635 | 2.305 | 2.049
63 | Гафури 2В - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.031 | 43.3205 | 3.197 | 2.2233
64 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.26 | 43.2575 | 3.295 | 2.1589
65 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.436 | 43.2455 | 5.023 | 3.298
66 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0795 | 43.1865 | 5.462 | 3.8049
67 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8325 | 43.17 | 6.043 | 3.9035
68 | Логовая 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7835 | 43.115 | 6.761 | 4.545
69 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.862 | 43.1045 | 2.648 | 1.9243
70 | Логовая 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0525 | 43.058 | 5.294 | 3.8415
71 | Калинина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9315 | 43.0185 | 1.845 | 1.2624
72 | Горького 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7885 | 43.0075 | 5.083 | 4.2499
73 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.351 | 42.971 | 3.931 | 3.1961
74 | Логовая 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.796 | 42.963 | 4.217 | 2.3002
75 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.3375 | 42.934 | 3.41 | 3.6315
76 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1375 | 42.9305 | 4.069 | 3.6453
77 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7465 | 42.9045 | 4.843 | 4.163
78 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.3775 | 42.895 | 7.203 | 4.6832
79 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.645 | 42.8845 | 4.732 | 3.9807
80 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1295 | 42.871 | 4.751 | 4.0047
81 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68 | 42.8695 | 3.365 | 2.1039
82 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2765 | 42.865 | 3.48 | 3.0535
83 | Калинина 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.296 | 42.861 | 3.367 | 3.369
84 | Горького 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2775 | 42.8475 | 3.487 | 2.79
85 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.608 | 42.8315 | 6.289 | 4.5415
86 | Горького 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5135 | 42.79 | 4.612 | 3.6132
87 | Горького 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0935 | 42.7115 | 6.606 | 5.4405
88 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.796 | 42.7055 | 4.6 | 4.5258
89 | Ленина 28а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2385 | 42.7035 | 3.249 | 3.0178
90 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 68.0325 | 42.6505 | 2.305 | 2.6043
91 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.199 | 42.6115 | 11.161 | 6.9553
92 | Гафури 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.1305 | 42.5375 | 5.019 | 3.2207
93 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 67.7535 | 42.492 | 1.581 | 1.2638
94 | Матросова 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1635 | 42.4295 | 7.825 | 3.4787
95 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.15 | 42.4015 | 1.556 | 1.0267
96 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 67.9135 | 42.3475 | 1.531 | 0.91001
97 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.663 | 42.34 | 2.2645 | 1.6871
98 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8705 | 42.3005 | 4.117 | 3.1276
99 | Лесная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.48 | 42.2315 | 3.184 | 2.8606
100 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.883 | 42.217 | 6.93 | 5.0742
101 | Ленина 24а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6285 | 42.216 | 2.683 | 2.5335
102 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4935 | 42.0915 | 4.192 | 3.379
103 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.514 | 42.0845 | 1.861 | 1.4387
104 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6405 | 42.025 | 8.708 | 5.0927
105 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4605 | 42.016 | 3.238 | 2.5164
106 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.113 | 41.9795 | 5.036 | 4.5513
107 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.149 | 41.9385 | 4.583 | 4.2885
108 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1395 | 41.902 | 4.58 | 3.7461
109 | Гафури 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1395 | 41.8835 | 3.556 | 3.4454
110 | Логовая 11б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4245 | 41.878 | 3.125 | 1.1268
111 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1955 | 41.865 | 4.68 | 2.9402
112 | Калинина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2725 | 41.8605 | 2.888 | 2.5283
113 | Лесная 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1595 | 41.805 | 3.238 | 2.6834
114 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3585 | 41.7385 | 4.005 | 2.7389
115 | Мира 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.224 | 41.7315 | 5.508 | 4.4419
116 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.936 | 41.691 | 2.683 | 1.8974
117 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5585 | 41.6505 | 5.491 | 3.9956
118 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.678 | 41.6445 | 3.242 | 2.7336
119 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7195 | 41.5645 | 4.739 | 2.6148
120 | Горького 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.108 | 41.558 | 3.283 | 2.7386
121 | Ленина 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7735 | 41.509 | 1.057 | 0.70946
122 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.1305 | 41.4995 | 2.215 | 1.4974
123 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 63.4885 | 41.489 | 2.24 | 2.6428
124 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.677 | 41.486 | 8.229 | 6.8069
125 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.285 | 41.477 | 4.088 | 2.0071
126 | Лесная 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.2035 | 41.4375 | 3.21 | 2.2434
127 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 68.46 | 41.3805 | 3.3635 | 1.0421
128 | Салавата 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 62.785 | 41.376 | 1.988 | 1.8321
129 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.852 | 41.372 | 4.669 | 2.7218
130 | Салавата 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.3165 | 41.3375 | 3.176 | 2.3446
131 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0985 | 41.3185 | 0.868 | 0.7178
132 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.821 | 41.2945 | 3.303 | 2.588
133 | Логовая 36а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0275 | 41.257 | 4.789 | 2.7249
134 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0395 | 41.2345 | 4.598 | 3.0027
135 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.581 | 41.2185 | 3.384 | 1.7086
136 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 68.018 | 41.2065 | 3.618 | 2.6405
137 | Ленина 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.137 | 41.201 | 3.275 | 2.1693
138 | Горького 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.078 | 41.1755 | 4.541 | 3.8954
139 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.8695 | 41.175 | 4.886 | 3.505
140 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.639 | 41.1505 | 5.637 | 3.3273
141 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2365 | 41.1065 | 4.495 | 4.1281
142 | Салавата 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.657 | 41.0655 | 7.599 | 9.3639
143 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5075 | 41.062 | 1.591 | 1.1749
144 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3685 | 40.993 | 3.365 | 2.5689
145 | Комсомольская 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.0925 | 40.9915 | 0.904 | 0.69723
146 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.783 | 40.988 | 4.839 | 2.7519
147 | Искужина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.351 | 40.939 | 8.297 | 5.7572
148 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6605 | 40.9095 | 1.573 | 1.1778
149 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.037 | 40.8995 | 1.578 | 1.1869
150 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.95 | 40.8875 | 2.999 | 2.4833
151 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.764 | 40.8835 | 1.59 | 1.0648
152 | Логовая 40 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.424 | 40.8795 | 4.731 | 3.2295
153 | Лесная 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.037 | 40.868 | 3.146 | 1.9372
154 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.8655 | 40.854 | 3.485 | 2.5832
155 | Окружная 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5694 | 40.8375 | 4.591 | 3.6528
156 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.156 | 40.8245 | 6.216 | 4.676
157 | Калинина 4В - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.607 | 40.81 | 2.862 | 1.6845
158 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 64.59 | 40.792 | 3.1095 | 2.5536
159 | Окружная 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.272 | 40.7445 | 3.346 | 1.9248
160 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.174 | 40.7235 | 2.715 | 2.3101
161 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 68.4115 | 40.691 | 3.618 | 2.7885
162 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | [5 empty] | 68.4045 | 40.686 | 2.332 | 1.8471
163 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.818 | 40.6675 | 2.09 | 1.1684
164 | Мира 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.734 | 40.662 | 3.328 | 2.4386
165 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.099 | 40.644 | 2.688 | 2.2842
166 | Советская 10а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.273 | 40.641 | 5.764 | 2.5056
167 | Логовая 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5415 | 40.632 | 3.258 | 1.8871
168 | Мира 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.831 | 40.6315 | 3.478 | 2.5779
169 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.611 | 40.6235 | 3.309 | 2.435
170 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.275 | 40.6215 | 2.902 | 1.4827
171 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9755 | 40.611 | 3.678 | 1.6623
172 | Окружная 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.584 | 40.588 | 3.362 | 2.4731
173 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.805 | 40.586 | 1.577 | 1.0971
174 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.459 | 40.583 | 3.76 | 2.5502
175 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.761 | 40.583 | 3.052 | 1.1503
176 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.057 | 40.5805 | 4.611 | 1.9002
177 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.886 | 40.5475 | 3.429 | 1.9975
178 | Логовая 38 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.523 | 40.5335 | 4.807 | 3.4901
179 | Советская 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.8565 | 40.5225 | 8.893 | 4.8965
180 | Логовая 70А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4805 | 40.493 | 3.894 | 2.5451
181 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.606 | 40.4925 | 4.428 | 3.7036
182 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.76 | 40.489 | 6.732 | 5.8217
183 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8915 | 40.479 | 7.997 | 9.8944
184 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.7225 | 40.469 | 1.843 | 1.0472
185 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.584 | 40.4495 | 3.913 | 2.1715
186 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.847 | 40.446 | 1.84 | 1.2875
187 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.413 | 40.433 | 3.277 | 2.3782
188 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2705 | 40.419 | 4.531 | 3.165
189 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | [5 empty] | 62.4955 | 40.4175 | 5.185 | 1.386
190 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6735 | 40.395 | 4.585 | 3.3614
191 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.1605 | 40.3785 | 2.073 | 1.2344
192 | Окружная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6805 | 40.354 | 3.403 | 2.4575
193 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.839 | 40.33 | 6.123 | 4.7031
194 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 64.728 | 40.3255 | 3.1095 | 2.6729
195 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8645 | 40.297 | 4.495 | 2.0162
196 | Советская 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2555 | 40.281 | 6.067 | 4.6022
197 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.987 | 40.251 | 4.658 | 3.3716
198 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.287 | 40.22 | 3.733 | 2.6248
199 | 40 лет Победы 5 2 вв-тепло | [5 empty] | 69.038 | 40.214 | 5.233 | 4.7219
200 | Мира 2А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.905 | 40.2005 | 3.423 | 2.7313
201 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0265 | 40.1645 | 3.228 | 2.2987
202 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.305 | 40.144 | 1.612 | 1.2425
203 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3675 | 40.124 | 4.909 | 2.5888
204 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.146 | 40.1145 | 1.636 | 1.1637
205 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.123 | 40.0935 | 6.335 | 4.388
206 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8645 | 40.087 | 3.523 | 3.026
207 | Ленина 20а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7425 | 40.087 | 2.709 | 1.9976
208 | Ленина 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8555 | 40.0855 | 1.758 | 1.165
209 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.748 | 40.083 | 3.887 | 2.4146
210 | Лесная 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6445 | 40.048 | 3.214 | 1.7104
211 | Окружная 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9 | 40.043 | 3.379 | 2.3727
212 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.372 | 40.0345 | 3.673 | 2.3752
213 | Ленина 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5165 | 40.024 | 4.286 | 2.2038
214 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | [5 empty] | 67.499 | 39.9885 | 1.531 | 0.98003
215 | Гафури 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.668 | 39.9705 | 5.333 | 3.3717
216 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4865 | 39.9665 | 3.443 | 1.9402
217 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.614 | 39.943 | 2.604 | 1.9457
218 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.314 | 39.916 | 2.873 | 1.7404
219 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1205 | 39.915 | 1.843 | 1.086
220 | Окружная 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.812 | 39.911 | 3.49 | 2.2647
221 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.355 | 39.8935 | 5.368 | 3.0809
222 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.416 | 39.8825 | 6.296 | 2.9447
223 | Окружная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5515 | 39.882 | 3.35 | 2.6106
224 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 68.15 | 39.8775 | 1.24 | 0.79062
225 | Логовая 42 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.055 | 39.857 | 3.384 | 2.27
226 | Горького 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.9475 | 39.834 | 2.7 | 1.5016
227 | Окружная 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5435 | 39.8265 | 4.623 | 3.1215
228 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.237 | 39.821 | 1.919 | 1.1155
229 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7105 | 39.8065 | 1.905 | 1.2848
230 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5345 | 39.8005 | 2.632 | 2.3618
231 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 66.916 | 39.792 | 1.581 | 1.0234
232 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.24 | 39.79 | 4.744 | 2.5381
233 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4665 | 39.7775 | 6.703 | 4.648
234 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.94 | 39.7585 | 3.315 | 1.8279
235 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 65.8725 | 39.7535 | 1.678 | 0.92356
236 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 60.177 | 39.7315 | 1.649 | 1.3245
237 | Окружная 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.667 | 39.7025 | 3.336 | 2.504
238 | Окружная 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9465 | 39.6995 | 3.381 | 2.6248
239 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5635 | 39.659 | 3.962 | 5.0933
240 | Ленина 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3725 | 39.646 | 1.865 | 1.1682
241 | Логовая 72 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2995 | 39.6345 | 3.447 | 2.3451
242 | Калинина 4а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6905 | 39.634 | 3.202 | 2.2659
243 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | [5 empty] | 60.6423 | 39.5474 | 0.336 | 0.36262
244 | Гафури 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.6735 | 39.537 | 1.118 | 0.6634
245 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.8145 | 39.5215 | 3.202 | 1.6548
246 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3305 | 39.5195 | 2.714 | 1.8796
247 | Мира 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4225 | 39.429 | 5.185 | 3.1634
248 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | [5 empty] | 69.3565 | 39.4225 | 1.6605 | 2.3608
249 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7995 | 39.4155 | 4.545 | 3.4856
250 | Советская 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.102 | 39.3865 | 5.913 | 2.3777
251 | Советская 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2845 | 39.379 | 4.351 | 2.2226
252 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8075 | 39.3585 | 3.337 | 2.1906
253 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | [5 empty] | 67.7405 | 39.302 | 1.24 | 0.7886
254 | Горького 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.744 | 39.297 | 4.571 | 2.9146
255 | Логовая 70б - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.984 | 39.294 | 4.351 | 3.1404
256 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.368 | 39.2815 | 3.355 | 2.2923
257 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.399 | 39.2725 | 2.688 | 1.5216
258 | Окружная 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4 | 39.2685 | 4.562 | 2.9851
259 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.277 | 39.152 | 4.587 | 2.5186
260 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 66.571 | 39.1315 | 3.307 | 0.79365
261 | Гафури 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.237 | 39.055 | 7.769 | 2.4627
262 | Ленина 28б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.954 | 39.031 | 2.707 | 1.6437
263 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1665 | 39 | 3.295 | 2.0976
264 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0485 | 38.9705 | 6.477 | 3.77
265 | Ленина 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2765 | 38.96 | 4.008 | 2.4528
266 | Гафури 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.308 | 38.957 | 5.183 | 2.7564
267 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7595 | 38.9365 | 6.297 | 4.1917
268 | Матросова 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.004 | 38.934 | 7.825 | 2.3949
269 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.906 | 38.9295 | 5.553 | 3.1686
270 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.675 | 38.8965 | 1.081 | 0.59605
271 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6655 | 38.839 | 3.247 | 1.661
272 | Ленина 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.968 | 38.8255 | 2.255 | 1.1242
273 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.644 | 38.819 | 7.927 | 4.9569
274 | Ленина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6135 | 38.8185 | 2.706 | 1.4119
275 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0085 | 38.797 | 4.406 | 1.4681
276 | Ленина 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68 | 38.777 | 5.102 | 2.3733
277 | Окружная 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5045 | 38.773 | 3.455 | 2.1623
278 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 68.1615 | 38.7395 | 2.332 | 0.75443
279 | Горького 17а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.66 | 38.721 | 4.165 | 1.0174
280 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.008 | 38.658 | 4.179 | 2.4999
281 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.01 | 38.626 | 6.8 | 1.6115
282 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1025 | 38.6155 | 3.339 | 1.9517
283 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5855 | 38.6115 | 7.055 | 4.1484
284 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | [5 empty] | 67.556 | 38.5715 | 1.24 | 0.71313
285 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.928 | 38.498 | 8.135 | 5.2825
286 | Логовая 36 -Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8575 | 38.488 | 4.756 | 2.4541
287 | Ленина 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.0255 | 38.4665 | 1.931 | 1.0906
288 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение общий на вводе | [5 empty] | 69.765 | 38.4575 | 1.6605 | 4.2198
289 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 63.165 | 38.4385 | 1.563 | 1.066
290 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.679 | 38.4265 | 0.938 | 0.53331
291 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.1215 | 38.341 | 1.835 | 0.8161
292 | Советская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7795 | 38.298 | 2.781 | 0.87734
293 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | [5 empty] | 63.952 | 38.2965 | 2.692 | 1.9927
294 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0685 | 38.2775 | 1.801 | 1.433
295 | Окружная 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.979 | 38.24 | 3.054 | 2.0217
296 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.3805 | 38.1935 | 3.438 | 2.556
297 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0555 | 38.169 | 2.722 | 1.5805
298 | Салавата 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.83 | 38.142 | 3.238 | 1.6152
299 | Салавата 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.662 | 38.1225 | 3.11 | 1.574
300 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.792 | 37.899 | 1.357 | 0.66681
301 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.572 | 37.872 | 1.584 | 1.0682
302 | Окружная 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.4935 | 37.839 | 3.49 | 1.8975
303 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9405 | 37.839 | 3.284 | 2.2292
304 | Советская 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.583 | 37.811 | 3.119 | 1.0794
305 | Гафури 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1755 | 37.758 | 3.521 | 2.5988
306 | Гафури 30 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.8643 | 37.7357 | 0.953 | 0.51073
307 | Калинина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.999 | 37.723 | 3.297 | 1.9272
308 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1095 | 37.682 | 4.099 | 2.0014
309 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6075 | 37.6215 | 1.555 | 0.91878
310 | Гафури 25А - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.4115 | 37.621 | 2.426 | 0.74123
311 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.4995 | 37.5755 | 1.557 | 0.77916
312 | 40 лет Победы 5 1 вв-тепло | [5 empty] | 68.3225 | 37.5675 | 5.233 | 2.0385
313 | Окружная 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.108 | 37.554 | 3.664 | 1.7101
314 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.3975 | 37.534 | 1.813 | 0.6433
315 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2505 | 37.4895 | 8.029 | 5.3477
316 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6135 | 37.4265 | 3.058 | 1.4421
317 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.948 | 37.4125 | 4.099 | 2.1287
318 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 58.5365 | 37.198 | 5.514 | 4.0876
319 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.815 | 37.126 | 1.567 | 0.87193
320 | Ленина 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.2465 | 37.0355 | 1.529 | 0.83744
321 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.764 | 37.028 | 2.866 | 1.7719
322 | Советская 14а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.523 | 36.9135 | 2.403 | 0.99876
323 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4285 | 36.864 | 3.184 | 1.461
324 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.654 | 36.8445 | 3.858 | 2.8912
325 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.344 | 36.8255 | 3.511 | 1.6121
326 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 66.196 | 36.534 | 1.531 | 0.6851
327 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.0425 | 36.315 | 1.563 | 0.67621
328 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2415 | 36.24 | 1.375 | 0.70695
329 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.592 | 36.189 | 3.175 | 1.3382
330 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.4713 | 36.12 | 2.459 | 1.4261
331 | Ленина 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.8375 | 36.0245 | 1.531 | 0.78616
332 | Ленина 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8995 | 35.882 | 1.903 | 0.97428
333 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 67.6585 | 35.835 | 1.24 | 0.70795
334 | Комсомольская 12 - Нежилые пом. | [5 empty] | 57.8945 | 35.5875 | 0 | 0.61318
335 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | [5 empty] | 66.565 | 35.4565 | 1.24 | 0.37424
336 | Советская 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.479 | 35.454 | 3.269 | 1.0955
337 | Горького 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.246 | 35.1085 | 4.625 | 0.92331
338 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.674 | 34.5515 | 1.563 | 0.69048
339 | Советская 16а - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.3675 | 34.405 | 3.269 | 0.9394
340 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 68.9045 | 33.42 | 3.933 | 1.5403
341 | Гафури 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.162 | 32.8655 | 1.114 | 0.43449
342 | Ленина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.108 | 32.76 | 1.077 | 0.42295
343 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0645 | 31.442 | 1.748 | 2.6328