## Средние температуры c 01.12.202
Средние температуры Т1= 93,4⁰С Т2= 50,3⁰С
|  |  | за период с | 2021-12-01 |  | по | 2021-12-31
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | [6 empty] | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | Пушкина 10 (Гостиница "Кумертау") - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,27 | 61,83 | 4,68 | 6,81
2 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,40 | 58,67 | 1,50 | 1,60
3 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,28 | 55,86 | 8,03 | 8,95
4 | Гафури 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,27 | 55,30 | 1,38 | 1,30
5 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,29 | 54,87 | 4,04 | 5,05
6 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,17 | 53,77 | 9,32 | 9,30
7 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | [6 empty] | 89,15 | 53,59 | 1,53 | 1,62
8 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,39 | 53,48 | 6,93 | 7,04
9 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,02 | 53,28 | 2,27 | 2,25
10 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 91,24 | 53,11 | 2,36 | 2,03
11 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,29 | 53,06 | 5,18 | 2,38
12 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,59 | 52,97 | 1,58 | 1,51
13 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,87 | 52,92 | 9,71 | 8,15
14 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,72 | 52,90 | 3,41 | 4,26
15 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,81 | 52,86 | 10,31 | 3,68
16 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,15 | 52,81 | 4,12 | 3,62
17 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,87 | 52,72 | 6,04 | 5,01
18 | Бабаевская 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,52 | 52,70 | 5,82 | 5,23
19 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | [6 empty] | 90,13 | 52,67 | 3,10 | 2,79
20 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,36 | 52,66 | 3,93 | 3,86
21 | Салавата 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,69 | 52,64 | 1,142 | 0,96
22 | Куюргазинская 12А(ввод2)-Теплоснабжение | [6 empty] | 90,02 | 52,61 | 1,48 | 1,40
23 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,36 | 52,55 | 4,67 | 3,80
24 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 90,10 | 52,52 | 1,54 | 1,31
25 | Ленина 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,13 | 52,49 | 1,87 | 1,80
26 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,19 | 52,46 | 3,52 | 4,56
27 | Ленина 28а - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,16 | 52,43 | 3,25 | 3,86
28 | Окружная 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,49 | 52,33 | 4,59 | 5,03
29 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,88 | 52,30 | 1,58 | 1,61
30 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,54 | 52,28 | 10,17 | 10,19
31 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,02 | 52,23 | 4,14 | 3,89
32 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,14 | 52,22 | 3,82 | 3,25
33 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,49 | 52,17 | 5,56 | 5,08
34 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 89,03 | 52,06 | 4,00 | 2,87
35 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,78 | 52,04 | 2,65 | 2,21
36 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,40 | 52,02 | 11,10 | 9,26
37 | Гафури 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,67 | 52,00 | 5,33 | 4,95
38 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,89 | 51,96 | 5,09 | 5,17
39 | Мира 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,64 | 51,93 | 5,18 | 4,88
40 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 89,35 | 51,88 | 1,53 | 1,18
41 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,96 | 51,86 | 3,30 | 3,41
42 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,71 | 51,83 | 16,55 | 15,85
43 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,24 | 51,82 | 3,30 | 3,27
44 | Окружная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,97 | 51,81 | 3,40 | 3,51
45 | Логовая 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,43 | 51,79 | 3,24 | 2,70
46 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,92 | 51,78 | 1,55 | 1,63
47 | Мира 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,30 | 51,75 | 5,51 | 5,72
48 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,34 | 51,74 | 3,24 | 3,22
49 | Логовая 36а - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,69 | 51,73 | 4,79 | 3,59
50 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,12 | 51,72 | 4,68 | 4,17
51 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,67 | 51,66 | 2,69 | 3,13
52 | Логовая 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,54 | 51,65 | 2,93 | 2,24
53 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,80 | 51,65 | 3,31 | 3,22
54 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,88 | 51,64 | 2,68 | 0,83
55 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,93 | 51,62 | 1,82 | 1,28
56 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,01 | 51,61 | 6,30 | 4,32
57 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,74 | 51,59 | 3,38 | 2,38
58 | Ленина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,01 | 51,53 | 1,08 | 0,94
59 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,86 | 51,49 | 1,84 | 1,76
60 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,24 | 51,47 | 1,57 | 1,64
61 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,86 | 51,47 | 6,30 | 6,39
62 | Салавата 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,05 | 51,46 | 12,93 | 12,45
63 | Логовая 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,42 | 51,46 | 6,76 | 5,32
64 | Окружная 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,40 | 51,41 | 3,35 | 2,72
65 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,47 | 51,40 | 7,45 | 5,50
66 | Салавата 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,21 | 51,38 | 3,11 | 2,62
67 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,99 | 51,32 | 1,84 | 1,35
68 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,60 | 51,32 | 8,08 | 5,02
69 | Комсомольская 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,68 | 51,25 | 0,90 | 0,81
70 | Ленина 28б - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,96 | 51,25 | 2,71 | 2,72
71 | Окружная 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,51 | 51,24 | 3,49 | 3,41
72 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,82 | 51,21 | 4,70 | 3,90
73 | Матросова 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,27 | 51,21 | 7,82 | 4,11
74 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 89,43 | 51,18 | 1,66 | 1,63
75 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,51 | 51,14 | 7,93 | 7,81
77 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,02 | 51,06 | 4,58 | 4,64
78 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,90 | 51,05 | 4,84 | 4,82
79 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,27 | 51,05 | 2,09 | 1,56
80 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 87,86 | 51,01 | 1,53 | 1,31
81 | Калинина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,29 | 50,98 | 3,37 | 3,83
82 | Ленина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,71 | 50,97 | 2,28 | 1,82
83 | Салавата 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,27 | 50,96 | 2,56 | 2,00
84 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | [6 empty] | 91,26 | 50,95 | 3,32 | 3,47
85 | Советская 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,10 | 50,95 | 6,07 | 6,29
86 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,56 | 50,92 | 1,68 | 1,27
87 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,54 | 50,92 | 7,20 | 5,65
88 | Окружная 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,07 | 50,92 | 3,49 | 3,20
89 | Логовая 36 -Теплоснабжение | [6 empty] | 89,71 | 50,91 | 4,76 | 3,88
90 | Логовая 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,56 | 50,90 | 3,48 | 2,25
91 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,23 | 50,90 | 5,04 | 5,47
92 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,30 | 50,90 | 5,46 | 4,41
93 | Горького 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,73 | 50,89 | 4,62 | 2,23
94 | Логовая 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,88 | 50,87 | 7,05 | 4,25
95 | Горького 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,79 | 50,85 | 6,61 | 6,23
96 | Мира 2А - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,15 | 50,85 | 3,42 | 3,47
97 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,73 | 50,83 | 6,70 | 6,52
98 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,65 | 50,82 | 4,41 | 2,76
99 | Логовая 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,39 | 50,80 | 4,22 | 3,07
100 | Горького 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,96 | 50,80 | 3,49 | 2,96
101 | Окружная 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,52 | 50,79 | 3,45 | 3,33
102 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,68 | 50,79 | 5,42 | 4,26
103 | Салавата 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,50 | 50,79 | 3,24 | 2,57
104 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,42 | 50,78 | 5,64 | 4,29
105 | Ленина 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,31 | 50,77 | 1,90 | 1,78
106 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,07 | 50,76 | 2,71 | 2,92
107 | Гафури 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,18 | 50,74 | 5,18 | 4,22
108 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,61 | 50,73 | 3,48 | 3,20
109 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,59 | 50,70 | 3,23 | 3,09
110 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,63 | 50,67 | 2,20 | 1,85
111 | Окружная 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,26 | 50,66 | 3,38 | 3,55
113 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,36 | 50,66 | 4,75 | 3,82
114 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,44 | 50,66 | 1,84 | 1,30
115 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,43 | 50,65 | 5,37 | 4,28
116 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,13 | 50,65 | 4,59 | 3,93
117 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,84 | 50,63 | 3,24 | 3,17
118 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,52 | 50,62 | 4,74 | 3,17
119 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,60 | 50,60 | 3,30 | 2,45
120 | Логовая 38а - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,44 | 50,58 | 4,05 | 3,35
121 | Логовая 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,42 | 50,58 | 5,29 | 4,30
122 | Гафури 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,63 | 50,52 | 9,54 | 8,63
123 | Ленина 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,04 | 50,51 | 4,29 | 3,09
124 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,24 | 50,50 | 3,19 | 3,13
125 | Мира 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,59 | 50,49 | 3,48 | 3,39
126 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,95 | 50,47 | 4,09 | 2,42
127 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,85 | 50,44 | 3,44 | 3,90
128 | 40 лет Победы 5 2 вв-тепло | [6 empty] | 91,02 | 50,42 | 7,08 | 6,02
129 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,12 | 50,42 | 3,37 | 3,25
130 | Ленина 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,71 | 50,41 | 4,01 | 3,56
131 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | [6 empty] | 87,30 | 50,41 | 2,89 | 2,47
132 | Окружная 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,14 | 50,40 | 3,66 | 2,91
133 | Логовая 40 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,95 | 50,39 | 4,73 | 4,18
134 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,25 | 50,37 | 2,71 | 2,74
135 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,00 | 50,35 | 4,73 | 3,64
136 | Советская 10а - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,84 | 50,33 | 5,76 | 3,54
137 | Горького 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,45 | 50,33 | 3,28 | 3,27
138 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,88 | 50,32 | 6,48 | 5,11
139 | Советская 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,94 | 50,31 | 4,35 | 3,21
140 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,01 | 50,30 | 2,63 | 3,09
141 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,86 | 50,30 | 1,56 | 1,18
142 | Искужина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,17 | 50,30 | 8,30 | 5,60
143 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,17 | 50,29 | 4,60 | 3,73
144 | Горького 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,86 | 50,29 | 6,18 | 5,97
145 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,91 | 50,28 | 4,66 | 4,40
146 | Лесная 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,63 | 50,27 | 3,22 | 3,01
147 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,38 | 50,26 | 4,68 | 3,63
148 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,05 | 50,26 | 16,89 | 13,40
149 | Окружная 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,81 | 50,26 | 3,36 | 3,14
150 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,84 | 50,26 | 3,28 | 3,30
151 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,64 | 50,25 | 1,59 | 1,36
152 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,58 | 50,24 | 4,61 | 2,64
153 | Гафури 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,24 | 50,24 | 1,11 | 0,90
154 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,19 | 50,24 | 4,19 | 3,98
155 | Ленина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,50 | 50,23 | 1,127 | 0,95
156 | Советская 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,80 | 50,23 | 12,07 | 7,24
157 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,13 | 50,21 | 1,57 | 1,44
158 | Ленина 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,16 | 50,20 | 5,10 | 3,43
159 | Калинина 4В - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,20 | 50,20 | 2,86 | 2,16
160 | Логовая 42 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,69 | 50,18 | 3,38 | 3,11
161 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,68 | 50,18 | 2,90 | 1,95
162 | Салавата 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,53 | 50,18 | 1,77 | 1,34
163 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,13 | 50,18 | 3,73 | 3,66
164 | Логовая 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,74 | 50,18 | 3,26 | 2,45
165 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 89,73 | 50,14 | 2,55 | 2,13
166 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,94 | 50,14 | 4,73 | 4,27
167 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,44 | 50,13 | 3,76 | 3,23
168 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,84 | 50,11 | 1,80 | 2,08
169 | Советская 14а - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,26 | 50,10 | 2,40 | 1,83
170 | Лесная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,22 | 50,09 | 3,18 | 3,08
171 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | [6 empty] | 88,42 | 50,08 | 2,89 | 2,49
172 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,39 | 50,07 | 4,58 | 4,94
173 | Калинина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,05 | 50,05 | 5,02 | 4,44
174 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,52 | 50,05 | 8,23 | 8,72
175 | Лесная 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,38 | 50,05 | 3,15 | 2,59
176 | Калинина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,62 | 50,03 | 3,30 | 3,08
177 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,51 | 50,01 | 4,10 | 3,42
178 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,75 | 49,98 | 3,05 | 1,48
179 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,65 | 49,98 | 4,56 | 5,15
180 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,61 | 49,97 | 3,67 | 3,06
181 | Салавата 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,25 | 49,97 | 4,53 | 2,61
182 | Гафури 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,97 | 49,96 | 10,74 | 10,01
183 | Ленина 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,45 | 49,96 | 1,93 | 1,71
184 | Лесная 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,20 | 49,95 | 3,21 | 2,65
185 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,46 | 49,95 | 1,81 | 1,06
186 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,15 | 49,94 | 4,89 | 4,41
187 | Ленина 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,64 | 49,91 | 1,53 | 1,35
188 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,98 | 49,90 | 3,68 | 2,17
189 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,77 | 49,89 | 1,58 | 1,60
190 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,69 | 49,89 | 6,73 | 7,42
191 | Советская 12а - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,49 | 49,89 | 4,07 | 3,11
192 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 87,45 | 49,88 | 1,68 | 1,31
194 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,58 | 49,87 | 3,51 | 2,66
195 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,96 | 49,86 | 4,60 | 5,13
196 | Гафури 30 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,68 | 49,84 | 0,95 | 0,74
197 | Искужина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,78 | 49,84 | 3,27 | 2,72
198 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 89,55 | 49,81 | 1,18 | 1,30
199 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,73 | 49,79 | 10,39 | 8,70
200 | Советская 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,97 | 49,78 | 3,27 | 2,26
201 | Салавата 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,75 | 49,75 | 1,99 | 2,20
202 | Ленина 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,94 | 49,75 | 3,28 | 2,77
203 | Лесная 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,84 | 49,73 | 3,24 | 3,09
204 | Гафури 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,21 | 49,73 | 5,02 | 3,74
205 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,84 | 49,71 | 1,86 | 1,64
206 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,64 | 49,71 | 4,01 | 3,25
207 | Окружная 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,67 | 49,70 | 4,62 | 3,92
208 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,75 | 49,70 | 8,35 | 7,02
209 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,23 | 49,68 | 8,71 | 5,96
210 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,83 | 49,67 | 3,34 | 2,79
211 | Окружная 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,57 | 49,66 | 3,34 | 3,23
212 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 88,52 | 49,64 | 1,50 | 1,42
213 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,20 | 49,61 | 1,92 | 1,55
214 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,56 | 49,60 | 2,21 | 1,71
215 | Магистральная 13/1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,39 | 49,58 | 4,23 | 2,79
216 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,15 | 49,56 | 3,43 | 2,51
217 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 89,95 | 49,56 | 2,73 | 1,27
218 | Ленина 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,30 | 49,53 | 2,26 | 1,66
219 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 85,09 | 49,53 | 3,12 | 3,10
220 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,90 | 49,52 | 4,84 | 2,63
221 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,56 | 49,50 | 3,48 | 3,29
222 | Окружная 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,08 | 49,50 | 4,56 | 4,08
223 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,13 | 49,49 | 3,89 | 3,14
224 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,15 | 49,47 | 1,75 | 1,53
225 | Горького 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,62 | 49,46 | 2,88 | 1,12
226 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,95 | 49,43 | 3,32 | 2,44
227 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,16 | 49,42 | 6,34 | 5,83
228 | Мира 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,78 | 49,41 | 3,33 | 2,96
229 | Ленина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,14 | 49,38 | 2,71 | 1,96
230 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,18 | 49,37 | 2,26 | 1,90
231 | Горького 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,98 | 49,32 | 5,08 | 4,40
232 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,47 | 49,31 | 4,10 | 2,80
233 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,47 | 49,29 | 3,91 | 2,82
234 | Логовая 72 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,03 | 49,28 | 3,45 | 3,27
235 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,08 | 49,27 | 2,87 | 2,28
236 | Окружная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,19 | 49,27 | 3,35 | 3,40
237 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,13 | 49,25 | 4,18 | 3,81
238 | Гафури 2В - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,80 | 49,24 | 3,20 | 2,30
239 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,15 | 49,23 | 4,49 | 2,65
240 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,23 | 49,23 | 4,53 | 3,93
241 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 89,64 | 49,23 | 3,36 | 3,19
242 | Ленина 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,61 | 49,22 | 1,06 | 0,81
243 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,84 | 49,22 | 6,22 | 5,80
244 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,71 | 49,20 | 3,20 | 2,24
245 | Калинина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,45 | 49,18 | 2,89 | 2,82
246 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,52 | 49,17 | 8,03 | 8,69
247 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,62 | 49,11 | 3,25 | 2,35
248 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,04 | 49,10 | 3,28 | 2,89
249 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,79 | 49,07 | 2,68 | 2,27
250 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | [6 empty] | 91,23 | 49,06 | 5,25 | 3,43
251 | Калинина 4а - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,95 | 49,05 | 3,20 | 2,99
252 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,78 | 49,03 | 3,37 | 2,29
253 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,83 | 49,02 | 1,90 | 1,69
254 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,70 | 49,01 | 1,61 | 1,62
255 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,86 | 49,00 | 5,55 | 4,54
256 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,50 | 48,99 | 7,53 | 4,06
257 | Гафури 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,96 | 48,99 | 7,77 | 3,74
258 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,99 | 48,98 | 1,84 | 1,46
259 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 90,15 | 48,97 | 3,88 | 3,42
260 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,06 | 48,96 | 4,74 | 3,40
261 | 40 лет Победы 5 1 вв-тепло | [6 empty] | 90,17 | 48,95 | 3,38 | 3,00
262 | Логовая 70А - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,09 | 48,95 | 3,89 | 3,06
263 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,77 | 48,95 | 3,96 | 3,40
264 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,88 | 48,93 | 5,02 | 3,58
265 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,79 | 48,93 | 4,07 | 3,52
266 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,83 | 48,92 | 2,87 | 2,88
267 | Ленина 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,39 | 48,90 | 1,53 | 1,31
268 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,74 | 48,89 | 1,08 | 0,87
269 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 89,49 | 48,84 | 2,07 | 2,82
270 | Советская 16а - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,32 | 48,83 | 3,27 | 2,10
271 | Калинина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,29 | 48,81 | 1,85 | 1,22
272 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,86 | 48,79 | 1,59 | 1,42
273 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,05 | 48,78 | 6,29 | 4,81
274 | Советская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,37 | 48,78 | 2,78 | 1,37
275 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,82 | 48,77 | 11,16 | 8,20
276 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,10 | 48,72 | 4,43 | 4,02
277 | Окружная 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,98 | 48,71 | 3,05 | 2,92
278 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,53 | 48,69 | 3,00 | 2,84
279 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,72 | 48,67 | 2,72 | 2,26
280 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,47 | 48,67 | 3,44 | 2,43
281 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,71 | 48,64 | 4,59 | 3,53
282 | Логовая 38 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,99 | 48,62 | 4,81 | 4,13
283 | Советская 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,39 | 48,61 | 8,89 | 6,35
284 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,35 | 48,56 | 2,60 | 2,53
285 | Ленина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,50 | 48,56 | 0,55 | 0,50
286 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,67 | 48,56 | 4,55 | 4,55
287 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,26 | 48,56 | 1,36 | 1,09
288 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,81 | 48,55 | 3,17 | 2,64
289 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,00 | 48,50 | 2,69 | 2,28
290 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,11 | 48,49 | 4,91 | 3,29
291 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,00 | 48,48 | 7,05 | 5,91
292 | Горького 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,71 | 48,47 | 4,61 | 3,68
293 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,20 | 48,44 | 4,49 | 4,15
294 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,17 | 48,40 | 3,36 | 3,11
295 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | [6 empty] | 90,85 | 48,39 | 3,59 | 2,12
296 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,39 | 48,39 | 16,02 | 13,27
297 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,57 | 48,39 | 1,56 | 1,29
298 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,62 | 48,34 | 0,87 | 0,74
299 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 90,71 | 48,30 | 3,93 | 3,46
300 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 85,24 | 48,29 | 3,10 | 3,03
301 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,44 | 48,28 | 0,94 | 0,69
302 | Окружная 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,74 | 48,27 | 3,38 | 2,90
303 | Горького 17а - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,78 | 48,25 | 4,16 | 1,54
304 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | [6 empty] | 88,32 | 48,23 | 0,76 | 0,69
305 | Лесная 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,93 | 48,20 | 3,21 | 2,17
306 | Салавата 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,80 | 48,17 | 3,18 | 2,62
307 | Салавата 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 91,04 | 48,17 | 7,84 | 5,26
308 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,21 | 48,15 | 1,65 | 1,59
309 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,38 | 48,14 | 1,56 | 1,66
311 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,55 | 48,10 | 1,56 | 1,21
312 | Советская 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,88 | 48,09 | 3,12 | 1,57
313 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | [6 empty] | 88,96 | 48,07 | 1,42 | 1,02
314 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 90,95 | 48,07 | 3,93 | 3,36
315 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,54 | 48,06 | 2,24 | 2,66
316 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,72 | 48,05 | 6,80 | 2,44
317 | Гафури 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,88 | 48,04 | 3,56 | 3,51
318 | Горького 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,89 | 48,04 | 5,23 | 2,95
319 | Советская 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,65 | 48,03 | 5,91 | 3,12
320 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,99 | 48,01 | 3,34 | 2,75
321 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,64 | 48,00 | 6,12 | 5,51
322 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,86 | 48,00 | 3,06 | 2,19
323 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 88,23 | 47,99 | 1,65 | 1,21
324 | Ленина 24а - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,47 | 47,96 | 2,68 | 2,55
325 | Горького 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,95 | 47,93 | 4,54 | 4,15
326 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,64 | 47,91 | 1,38 | 1,40
327 | Горького 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,05 | 47,90 | 2,70 | 1,96
328 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,84 | 47,86 | 1,58 | 1,40
329 | Логовая 70б - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,50 | 47,80 | 4,35 | 3,47
330 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,82 | 47,74 | 1,64 | 1,38
331 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | [6 empty] | 74,59 | 47,68 | 0,34 | 0,51
332 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | [6 empty] | 89,13 | 47,65 | 1,42 | 1,02
333 | Ленина 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,72 | 47,63 | 1,76 | 1,42
334 | Логовая 11б - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,37 | 47,61 | 3,12 | 1,19
335 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,97 | 47,58 | 5,49 | 4,10
336 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,29 | 47,49 | 2,07 | 1,53
337 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 89,61 | 47,42 | 1,41 | 1,00
338 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 87,59 | 47,35 | 3,18 | 2,50
339 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,91 | 47,32 | 8,14 | 7,15
340 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,28 | 47,23 | 3,86 | 4,10
341 | Гафури 25А - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,70 | 47,21 | 2,43 | 1,01
342 | Гафури 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,54 | 47,12 | 1,12 | 0,78
344 | Горького 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,56 | 46,95 | 4,57 | 3,83
345 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,02 | 46,69 | 2,46 | 2,41
346 | Ленина 20а - Теплоснабжение | [6 empty] | 89,37 | 46,68 | 2,71 | 2,20
347 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,75 | 46,65 | 5,52 | 3,92
348 | Матросова 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 88,05 | 46,59 | 7,82 | 2,97
349 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,68 | 46,57 | 1,56 | 1,41
350 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,03 | 46,55 | 2,69 | 2,46
352 | Гафури 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 90,02 | 46,37 | 3,52 | 3,40
355 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | - | - | 5,51
Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: |  |  |  |  | 03.01.2022 10:09:22