## Средние температуры c 01.03.202
Средние температуры Т1= 86,5⁰С Т2= 48,5⁰С
|  |  | за период с | 1.3.22 |  | по | 31.3.22
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | [6 empty] | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,08 | 52,70 | 2,68 | 1,22
2 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,29 | 51,80 | 4,04 | 4,64
3 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,15 | 51,69 | 4,61 | 3,23
4 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,18 | 51,57 | 1,50 | 1,16
5 | Ленина 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,43 | 51,43 | 1,87 | 1,79
6 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,98 | 51,19 | 3,38 | 2,62
7 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,25 | 51,18 | 1,38 | 1,68
8 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,45 | 51,12 | 4,12 | 3,59
9 | Логовая 36а - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,98 | 50,75 | 4,79 | 3,61
10 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 84,62 | 50,72 | 1,53 | 1,17
11 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,19 | 50,70 | 4,68 | 4,27
12 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,00 | 50,67 | 10,31 | 9,49
13 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,52 | 50,64 | 3,37 | 2,65
14 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,40 | 50,57 | 5,46 | 4,53
15 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,11 | 50,54 | 1,82 | 1,27
16 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | [6 empty] | 85,27 | 50,54 | 3,10 | 2,78
17 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,72 | 50,51 | 7,20 | 5,78
18 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,28 | 50,48 | 3,82 | 3,15
19 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,93 | 50,48 | 3,30 | 2,55
20 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,91 | 50,48 | 16,55 | 15,64
21 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,15 | 50,41 | 9,32 | 8,63
22 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,70 | 50,37 | 10,17 | 9,82
23 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,74 | 50,33 | 5,56 | 4,89
24 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,72 | 50,31 | 5,42 | 4,43
25 | Ленина 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,12 | 50,23 | 2,26 | 1,80
26 | Бабаевская 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,73 | 50,22 | 5,82 | 4,96
27 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,83 | 50,21 | 1,58 | 1,45
28 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,92 | 50,18 | 9,71 | 7,54
29 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,36 | 50,14 | 8,35 | 7,38
30 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 86,34 | 50,13 | 2,36 | 1,77
31 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,31 | 50,11 | 8,03 | 7,10
32 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | [6 empty] | 84,50 | 50,08 | 1,42 | 1,18
33 | Логовая 40 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,20 | 49,99 | 4,73 | 4,35
34 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,69 | 49,99 | 6,93 | 6,36
35 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 84,71 | 49,96 | 1,66 | 1,61
36 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | [6 empty] | 84,33 | 49,91 | 1,53 | 1,43
37 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,79 | 49,88 | 4,68 | 3,74
38 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,10 | 49,87 | 1,81 | 1,14
39 | Салавата 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,51 | 49,87 | 2,56 | 2,02
40 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 83,01 | 49,80 | 1,68 | 1,41
41 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,53 | 49,73 | 7,45 | 5,43
42 | Ленина 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,94 | 49,68 | 1,06 | 0,89
43 | Логовая 38а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,66 | 49,66 | 4,05 | 3,38
44 | Логовая 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,70 | 49,66 | 6,76 | 5,10
45 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,13 | 49,66 | 6,30 | 4,20
46 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,93 | 49,65 | 1,84 | 1,73
47 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,00 | 49,59 | 4,70 | 3,74
48 | Салавата 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,83 | 49,59 | 1,77 | 1,34
49 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 85,96 | 49,59 | 3,93 | 3,82
50 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,50 | 49,57 | 6,04 | 4,51
51 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,51 | 49,57 | 3,23 | 3,13
52 | Гафури 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,55 | 49,52 | 5,18 | 4,20
53 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,48 | 49,49 | 3,30 | 3,08
54 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,89 | 49,48 | 2,07 | 1,76
55 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,18 | 49,47 | 6,70 | 6,49
56 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,82 | 49,45 | 7,53 | 4,45
57 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,52 | 49,45 | 2,26 | 1,98
58 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,19 | 49,44 | 2,09 | 1,54
59 | Горького 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,36 | 49,44 | 3,49 | 2,92
60 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,26 | 49,44 | 1,84 | 1,31
61 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,21 | 49,41 | 5,02 | 3,57
62 | Логовая 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,91 | 49,40 | 2,93 | 2,08
63 | Искужина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,31 | 49,39 | 3,27 | 2,79
64 | Ленина 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,14 | 49,38 | 5,10 | 3,49
65 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,00 | 49,37 | 3,24 | 3,15
66 | Лесная 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,86 | 49,37 | 3,22 | 3,05
67 | 40 лет Победы 5 2 вв-тепло | [6 empty] | 86,32 | 49,37 | 7,08 | 6,10
68 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,87 | 49,36 | 1,58 | 1,45
69 | Лесная 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,72 | 49,36 | 3,21 | 2,76
70 | Окружная 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,14 | 49,34 | 3,49 | 3,18
71 | Окружная 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,90 | 49,31 | 3,36 | 3,15
72 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,88 | 49,30 | 5,51 | 4,29
73 | Матросова 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,17 | 49,30 | 7,82 | 4,14
74 | Ленина 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,88 | 49,29 | 4,01 | 3,56
75 | Калинина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,03 | 49,29 | 5,02 | 4,52
76 | Советская 12а - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,72 | 49,28 | 4,07 | 3,21
77 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 85,36 | 49,27 | 2,73 | 1,32
78 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 86,17 | 49,26 | 3,93 | 3,70
79 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,62 | 49,25 | 1,68 | 1,24
80 | Лесная 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,10 | 49,25 | 3,24 | 3,15
81 | Салавата 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,75 | 49,24 | 3,24 | 2,52
82 | Логовая 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,72 | 49,24 | 5,29 | 4,18
83 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,98 | 49,23 | 4,01 | 3,37
84 | Куюргазинская 12А(ввод2)-Теплоснабжение | [6 empty] | 84,89 | 49,22 | 1,48 | 1,26
85 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | [6 empty] | 83,54 | 49,21 | 2,89 | 2,49
86 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 85,11 | 49,17 | 1,41 | 1,13
87 | Горького 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,07 | 49,16 | 6,18 | 5,94
88 | Советская 14а - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,47 | 49,16 | 2,40 | 1,79
89 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,97 | 49,16 | 1,84 | 1,27
90 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,03 | 49,16 | 1,90 | 1,82
91 | Ленина 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,93 | 49,15 | 1,53 | 1,36
92 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,19 | 49,15 | 3,37 | 3,21
93 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,12 | 49,13 | 1,59 | 1,51
94 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | [6 empty] | 82,65 | 49,11 | 2,89 | 2,45
95 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,43 | 49,09 | 4,73 | 3,73
96 | Логовая 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,71 | 49,09 | 4,22 | 2,88
97 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,44 | 49,08 | 1,57 | 1,54
98 | Советская 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,12 | 49,08 | 4,35 | 3,18
99 | Советская 10а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,04 | 49,06 | 5,76 | 3,53
100 | Лесная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,45 | 49,05 | 3,18 | 3,07
101 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,94 | 49,05 | 3,30 | 3,13
102 | Салавата 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,63 | 49,03 | 3,18 | 2,86
103 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 84,25 | 49,02 | 4,00 | 2,62
104 | Искужина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,34 | 48,98 | 8,30 | 4,25
105 | 40 лет Победы 5 1 вв-тепло | [6 empty] | 85,54 | 48,98 | 3,38 | 3,26
106 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,09 | 48,97 | 4,41 | 2,71
107 | Ленина 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,43 | 48,97 | 1,90 | 1,71
108 | Горького 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,97 | 48,92 | 6,61 | 6,00
109 | Гафури 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,90 | 48,92 | 9,54 | 8,54
110 | Логовая 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,69 | 48,91 | 3,24 | 2,45
111 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,05 | 48,91 | 5,09 | 4,72
112 | Гафури 2В - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,27 | 48,90 | 3,20 | 2,42
113 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,34 | 48,90 | 1,84 | 1,51
114 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,96 | 48,89 | 5,55 | 4,76
115 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,73 | 48,89 | 4,10 | 3,49
116 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,17 | 48,88 | 4,19 | 3,85
117 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,33 | 48,86 | 4,18 | 3,89
118 | Магистральная 13/1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,19 | 48,86 | 4,23 | 2,88
119 | Логовая 42 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,99 | 48,86 | 3,38 | 3,09
120 | Окружная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,30 | 48,84 | 3,40 | 3,18
121 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 83,87 | 48,84 | 1,50 | 1,43
122 | Логовая 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,19 | 48,84 | 7,05 | 4,03
123 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | [6 empty] | 83,70 | 48,83 | 0,76 | 0,76
124 | Логовая 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,85 | 48,83 | 3,48 | 2,09
125 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,61 | 48,82 | 8,71 | 6,03
126 | Гафури 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,40 | 48,79 | 5,02 | 3,80
127 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,26 | 48,78 | 3,68 | 2,16
128 | Ленина 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,27 | 48,77 | 4,29 | 3,07
129 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,19 | 48,74 | 6,48 | 4,90
130 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,32 | 48,73 | 4,09 | 2,37
131 | Салавата 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,52 | 48,70 | 4,53 | 2,57
132 | Лесная 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,72 | 48,69 | 3,15 | 2,53
133 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,10 | 48,67 | 11,16 | 8,50
134 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,03 | 48,63 | 6,30 | 5,89
135 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,20 | 48,61 | 3,93 | 3,40
136 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,69 | 48,60 | 4,10 | 2,95
137 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,28 | 48,60 | 4,67 | 3,31
138 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,70 | 48,58 | 3,00 | 3,01
139 | Советская 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,11 | 48,57 | 6,07 | 5,88
140 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,01 | 48,56 | 10,39 | 8,58
141 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 84,93 | 48,55 | 3,36 | 3,20
142 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 85,04 | 48,54 | 1,54 | 1,14
143 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,40 | 48,54 | 2,87 | 2,30
144 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,38 | 48,54 | 2,71 | 2,63
145 | Советская 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,53 | 48,53 | 12,07 | 6,80
146 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,97 | 48,50 | 4,84 | 4,44
147 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,25 | 48,48 | 4,89 | 4,28
148 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,75 | 48,45 | 1,59 | 1,30
149 | Логовая 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,28 | 48,43 | 3,26 | 2,34
150 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,70 | 48,43 | 3,48 | 3,21
151 | Логовая 36 -Теплоснабжение | [6 empty] | 84,95 | 48,42 | 4,76 | 3,63
152 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,26 | 48,41 | 3,96 | 3,82
153 | Калинина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,32 | 48,41 | 3,30 | 2,95
154 | Мира 2А - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,21 | 48,40 | 3,42 | 3,30
155 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,12 | 48,39 | 1,58 | 1,49
156 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,08 | 48,37 | 3,28 | 3,11
157 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,03 | 48,36 | 1,56 | 1,14
158 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,70 | 48,35 | 3,48 | 3,01
159 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,22 | 48,34 | 4,84 | 2,61
160 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,40 | 48,34 | 1,36 | 1,13
161 | Гафури 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,52 | 48,33 | 1,38 | 1,03
162 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | [6 empty] | 86,17 | 48,32 | 3,59 | 2,24
163 | Гафури 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,34 | 48,30 | 10,74 | 9,84
164 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,46 | 48,29 | 3,91 | 2,78
165 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,96 | 48,25 | 1,57 | 1,35
166 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,02 | 48,25 | 2,27 | 1,81
167 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 83,67 | 48,17 | 1,65 | 1,25
168 | Гафури 30 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,89 | 48,17 | 0,95 | 0,73
169 | Окружная 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,34 | 48,17 | 3,38 | 3,29
170 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,71 | 48,12 | 4,74 | 2,91
171 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,38 | 48,12 | 1,75 | 1,50
172 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | [6 empty] | 86,53 | 48,11 | 5,25 | 3,47
173 | Гафури 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,14 | 48,10 | 1,12 | 0,88
174 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,77 | 48,09 | 8,08 | 4,62
175 | Пушкина 10 (Гостиница "Кумертау") - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,07 | 48,07 | 4,68 | 4,42
176 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,13 | 48,05 | 3,19 | 2,96
177 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,93 | 48,04 | 4,07 | 3,66
178 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,82 | 48,04 | 0,94 | 0,73
179 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,67 | 48,03 | 11,10 | 8,01
180 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 85,41 | 48,02 | 3,88 | 3,36
181 | Ленина 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,96 | 48,00 | 1,76 | 1,50
182 | Окружная 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,37 | 48,00 | 3,49 | 3,01
183 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 84,51 | 47,99 | 2,07 | 1,97
184 | Ленина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,01 | 47,97 | 1,08 | 0,85
185 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | [6 empty] | 84,54 | 47,96 | 1,42 | 1,12
186 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,84 | 47,95 | 3,05 | 1,41
187 | Горького 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,49 | 47,93 | 5,08 | 4,29
188 | Логовая 38 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,97 | 47,93 | 4,81 | 4,30
189 | Лесная 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,27 | 47,92 | 3,21 | 2,25
190 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,32 | 47,91 | 4,14 | 3,23
191 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,65 | 47,88 | 2,21 | 1,70
192 | Ленина 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,01 | 47,87 | 3,28 | 2,71
193 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,89 | 47,86 | 3,31 | 2,83
194 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,89 | 47,84 | 2,65 | 1,91
195 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 83,14 | 47,82 | 1,53 | 1,15
196 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,24 | 47,81 | 3,89 | 3,12
197 | Советская 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,91 | 47,80 | 5,91 | 3,25
198 | Горького 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,47 | 47,77 | 4,54 | 4,27
199 | Ленина 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,70 | 47,76 | 1,93 | 1,59
200 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,12 | 47,76 | 4,59 | 3,58
201 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,16 | 47,72 | 2,71 | 2,67
202 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,30 | 47,72 | 3,20 | 2,23
203 | Окружная 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,10 | 47,71 | 4,56 | 3,93
204 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,44 | 47,70 | 1,55 | 1,38
205 | Горького 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,14 | 47,70 | 4,61 | 3,69
206 | Ленина 28б - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,98 | 47,67 | 2,71 | 2,33
207 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,89 | 47,66 | 1,61 | 1,55
208 | Салавата 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,48 | 47,65 | 1,14 | 0,78
209 | Горького 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,79 | 47,65 | 4,62 | 1,96
210 | Калинина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,68 | 47,64 | 2,89 | 2,76
211 | Мира 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,63 | 47,62 | 5,18 | 4,22
212 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,20 | 47,60 | 16,89 | 12,31
213 | Салавата 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,19 | 47,59 | 12,93 | 11,11
214 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,44 | 47,53 | 6,29 | 4,67
215 | Гафури 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,18 | 47,52 | 7,77 | 3,66
216 | Ленина 20а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,21 | 47,49 | 2,71 | 2,23
217 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,25 | 47,47 | 4,75 | 3,14
218 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,35 | 47,46 | 3,24 | 2,84
219 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,99 | 47,45 | 6,80 | 2,43
220 | Горького 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,85 | 47,44 | 3,28 | 3,00
221 | Калинина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,18 | 47,42 | 3,37 | 3,38
222 | Ленина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,72 | 47,42 | 2,28 | 1,59
223 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,07 | 47,40 | 3,34 | 2,72
224 | Салавата 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,33 | 47,36 | 7,84 | 5,29
225 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,06 | 47,35 | 3,73 | 3,33
226 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,30 | 47,32 | 3,43 | 2,37
227 | Советская 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,53 | 47,28 | 8,89 | 5,88
228 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,01 | 47,25 | 3,34 | 2,76
229 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,33 | 47,23 | 1,92 | 1,43
230 | Окружная 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,39 | 47,19 | 3,35 | 2,29
231 | Гафури 25А - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,16 | 47,19 | 2,43 | 1,07
232 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,79 | 47,19 | 3,76 | 3,00
233 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 80,92 | 47,16 | 3,10 | 2,96
234 | Ленина 24а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,65 | 47,11 | 2,68 | 2,55
235 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,00 | 47,09 | 4,66 | 3,98
236 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,06 | 47,05 | 3,28 | 2,75
237 | Окружная 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,06 | 47,05 | 3,66 | 2,58
238 | Советская 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,20 | 47,02 | 3,12 | 1,55
239 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,89 | 47,01 | 1,58 | 1,49
240 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,35 | 47,01 | 5,37 | 3,74
241 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,90 | 46,99 | 6,22 | 5,08
242 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,78 | 46,99 | 2,90 | 1,75
243 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 80,77 | 46,98 | 3,12 | 2,82
244 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,72 | 46,98 | 4,59 | 3,41
245 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,42 | 46,98 | 4,58 | 4,46
246 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,41 | 46,98 | 1,08 | 0,83
247 | Калинина 4В - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,32 | 46,98 | 2,86 | 1,95
248 | Горького 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,87 | 46,95 | 2,88 | 1,16
249 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,28 | 46,93 | 5,04 | 4,76
250 | Горького 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,09 | 46,90 | 2,70 | 1,91
251 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,18 | 46,89 | 4,74 | 3,14
252 | Советская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,60 | 46,89 | 2,78 | 1,26
253 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,28 | 46,86 | 6,34 | 5,34
254 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,86 | 46,85 | 6,73 | 6,66
255 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,15 | 46,84 | 8,14 | 7,33
256 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,36 | 46,84 | 4,91 | 3,15
257 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,22 | 46,83 | 4,43 | 3,92
258 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,69 | 46,82 | 3,51 | 2,36
259 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,91 | 46,79 | 5,52 | 4,05
260 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,50 | 46,78 | 4,49 | 2,45
261 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,56 | 46,77 | 2,20 | 1,63
262 | Гафури 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,11 | 46,76 | 3,56 | 3,48
263 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,87 | 46,75 | 2,60 | 2,41
264 | Логовая 72 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,28 | 46,74 | 3,45 | 3,07
265 | Окружная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,21 | 46,69 | 3,35 | 3,03
266 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,91 | 46,66 | 1,56 | 1,24
267 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,58 | 46,65 | 5,18 | 1,84
268 | Горького 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,10 | 46,64 | 5,23 | 2,92
269 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,05 | 46,63 | 4,60 | 4,52
270 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,06 | 46,58 | 3,18 | 2,55
271 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,90 | 46,56 | 4,58 | 3,84
272 | Ленина 28а - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,09 | 46,54 | 3,25 | 3,10
273 | Салавата 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,42 | 46,53 | 3,11 | 2,19
274 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,82 | 46,53 | 4,73 | 3,57
275 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,83 | 46,49 | 2,87 | 2,70
276 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,34 | 46,48 | 1,56 | 1,56
277 | Окружная 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,39 | 46,48 | 3,45 | 2,85
278 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,09 | 46,43 | 3,32 | 2,19
279 | Горького 17а - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,05 | 46,43 | 4,16 | 1,47
280 | Окружная 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,48 | 46,43 | 3,34 | 2,88
281 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,33 | 46,42 | 1,64 | 1,35
282 | Окружная 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,26 | 46,36 | 4,59 | 3,92
283 | Ленина 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,54 | 46,35 | 1,53 | 1,20
284 | Окружная 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,72 | 46,35 | 4,62 | 3,44
285 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,57 | 46,33 | 3,44 | 2,25
286 | Калинина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,27 | 46,32 | 1,85 | 1,15
287 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,68 | 46,31 | 3,41 | 3,28
288 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,27 | 46,30 | 4,49 | 3,92
289 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,81 | 46,22 | 4,55 | 4,20
290 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,18 | 46,21 | 4,60 | 3,15
291 | Мира 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,47 | 46,21 | 3,48 | 2,83
292 | Советская 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,96 | 46,20 | 3,27 | 1,95
293 | Ленина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,40 | 46,18 | 1,13 | 0,84
294 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,73 | 46,13 | 6,12 | 5,20
295 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,54 | 46,12 | 7,93 | 6,55
296 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,23 | 46,11 | 2,72 | 2,08
297 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,23 | 46,10 | 4,53 | 3,48
298 | Ленина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,66 | 46,08 | 0,55 | 0,47
299 | Окружная 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,52 | 46,08 | 3,05 | 2,67
300 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,91 | 45,91 | 1,86 | 1,51
301 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,21 | 45,90 | 3,36 | 2,84
302 | Логовая 70А - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,12 | 45,90 | 3,89 | 2,71
303 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,31 | 45,88 | 4,56 | 4,45
304 | Матросова 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,11 | 45,88 | 7,82 | 3,12
305 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 72,64 | 45,84 | 1,65 | 1,56
306 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,90 | 45,79 | 3,44 | 3,25
307 | Логовая 70б - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,58 | 45,79 | 4,35 | 3,47
308 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,23 | 45,76 | 3,17 | 2,44
309 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,30 | 45,75 | 2,68 | 2,03
310 | Мира 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,20 | 45,69 | 5,51 | 4,42
311 | Окружная 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,82 | 45,67 | 3,38 | 2,64
312 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,28 | 45,64 | 5,64 | 3,41
313 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,84 | 45,59 | 5,49 | 4,32
314 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,83 | 45,54 | 0,34 | 0,52
315 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,60 | 45,46 | 8,03 | 7,55
316 | Салавата 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,20 | 45,40 | 1,99 | 1,87
317 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | [6 empty] | 86,67 | 45,40 | 3,32 | 2,73
318 | Калинина 4а - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,02 | 45,37 | 3,20 | 2,53
319 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 84,27 | 45,34 | 2,55 | 2,51
320 | Советская 16а - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,24 | 45,32 | 3,27 | 1,86
321 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,98 | 45,30 | 3,52 | 3,47
322 | Гафури 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,60 | 45,19 | 5,33 | 3,84
323 | Горького 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,13 | 45,19 | 4,57 | 3,88
324 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 86,44 | 45,15 | 16,02 | 12,08
325 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,24 | 45,13 | 3,25 | 2,01
326 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,01 | 44,99 | 7,05 | 5,19
327 | Мира 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,86 | 44,97 | 3,33 | 2,48
328 | Гафури 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,25 | 44,97 | 3,52 | 3,27
329 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 85,51 | 44,89 | 8,23 | 7,17
330 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,33 | 44,79 | 1,56 | 1,29
331 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,92 | 44,73 | 1,80 | 1,65
332 | Логовая 11б - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,52 | 44,68 | 3,12 | 1,10
333 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,71 | 44,65 | 2,63 | 2,51
334 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,18 | 44,58 | 0,87 | 0,67
335 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 75,45 | 44,57 | 3,67 | 2,73
336 | Комсомольская 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,71 | 44,50 | 0,90 | 0,60
337 | Ленина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,98 | 44,50 | 2,71 | 1,62
338 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,97 | 44,49 | 2,69 | 2,39
339 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,14 | 43,97 | 1,56 | 1,01
340 | Гафури 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,35 | 43,96 | 1,11 | 0,72
341 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | [6 empty] | 83,42 | 43,62 | 3,86 | 3,52
342 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,86 | 43,58 | 3,06 | 1,85
343 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 84,47 | 43,46 | 2,69 | 1,78
344 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,44 | 43,23 | 2,69 | 2,24
345 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 84,31 | 43,17 | 1,18 | 1,02
346 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,15 | 42,71 | 2,24 | 2,14
347 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,93 | 39,12 | 2,46 | 1,24
Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: |  |  |  |  | 01.04.2022 09:10:00