## Средние температуры c 01.11.202
Средние температуры Т1= 83,2⁰С Т2= 47,9⁰С
|  |  | за период с | 1.11.22 |  | по | 30.11.22
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | [6 empty] | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,15 | 55,34 | 0,87 | 1,18
2 | Пушкина 10 (Гостиница "Кумертау") - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,86 | 54,67 | 4,68 | 5,89
3 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,34 | 51,55 | 11,10 | 10,92
4 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,95 | 51,06 | 1,50 | 1,23
5 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,31 | 51,06 | 8,08 | 5,76
6 | Логовая 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,22 | 50,52 | 3,26 | 2,94
7 | Бабаевская 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,21 | 50,27 | 5,82 | 5,60
8 | Логовая 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,29 | 50,19 | 4,22 | 3,40
9 | Куюргазинская 12А(ввод2)-Теплоснабжение | [6 empty] | 80,75 | 50,11 | 1,48 | 1,51
10 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,33 | 50,10 | 4,68 | 4,41
11 | Логовая 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,55 | 50,05 | 3,48 | 2,54
12 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,27 | 50,04 | 16,55 | 17,31
13 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,07 | 49,96 | 4,12 | 3,98
14 | Логовая 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,21 | 49,91 | 6,76 | 5,84
15 | Салавата 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,00 | 49,74 | 2,56 | 2,28
16 | Искужина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,35 | 49,69 | 3,27 | 3,16
17 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,86 | 49,67 | 1,58 | 1,51
18 | Логовая 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,54 | 49,57 | 2,93 | 2,45
19 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,60 | 49,56 | 8,03 | 7,63
20 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,47 | 49,51 | 4,01 | 3,77
21 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,05 | 49,42 | 5,42 | 4,79
22 | Магистральная 13/1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,01 | 49,42 | 4,23 | 2,91
23 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,81 | 49,32 | 10,31 | 9,94
24 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,96 | 49,31 | 1,58 | 1,54
25 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,52 | 49,29 | 2,20 | 2,02
26 | Ленина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,42 | 49,29 | 2,28 | 1,98
27 | Калинина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,90 | 49,28 | 3,37 | 4,24
28 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 81,59 | 49,25 | 2,36 | 1,94
29 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,13 | 49,19 | 4,67 | 3,99
30 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,93 | 49,18 | 10,17 | 9,95
31 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,53 | 49,07 | 1,82 | 1,35
32 | Калинина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,34 | 49,02 | 1,85 | 1,50
33 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,69 | 48,99 | 9,32 | 8,65
34 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,58 | 48,81 | 2,27 | 2,07
35 | Салавата 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,96 | 48,72 | 3,24 | 2,78
36 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,66 | 48,72 | 3,89 | 3,64
37 | Калинина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,57 | 48,67 | 5,02 | 4,79
38 | Гафури 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,65 | 48,63 | 7,77 | 4,27
39 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,81 | 48,60 | 1,84 | 1,72
40 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,21 | 48,58 | 4,73 | 4,51
41 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,84 | 48,55 | 3,38 | 2,34
42 | Гафури 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,49 | 48,54 | 9,54 | 9,29
43 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,34 | 48,53 | 1,56 | 1,32
44 | Советская 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,77 | 48,52 | 4,35 | 3,39
45 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | [6 empty] | 74,94 | 48,50 | 5,18 | 2,24
46 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,09 | 48,49 | 1,92 | 1,70
47 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 80,69 | 48,48 | 1,66 | 1,64
48 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,93 | 48,47 | 5,09 | 5,04
49 | Ленина 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,76 | 48,44 | 2,26 | 1,84
50 | Окружная 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,66 | 48,43 | 3,49 | 3,43
51 | Гафури 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,50 | 48,40 | 5,33 | 5,15
52 | Гафури 2В - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,01 | 48,40 | 3,20 | 2,46
53 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,90 | 48,37 | 4,09 | 2,55
54 | Логовая 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,74 | 48,37 | 3,24 | 2,55
55 | Монетка (Азатлык) | [6 empty] | 78,70 | 48,36 | 0,00 | 0,99
56 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,09 | 48,36 | 4,60 | 4,01
57 | Логовая 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,75 | 48,35 | 7,05 | 4,26
58 | Окружная 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,53 | 48,35 | 4,59 | 4,82
59 | Мира 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,29 | 48,35 | 3,48 | 3,42
60 | Ленина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,63 | 48,34 | 0,00 | 0,92
61 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 79,92 | 48,32 | 1,50 | 1,52
62 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,54 | 48,31 | 5,56 | 4,70
63 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,20 | 48,28 | 1,59 | 1,41
64 | Ленина 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,64 | 48,25 | 1,87 | 1,67
65 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,27 | 48,24 | 9,71 | 7,60
66 | Советская 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,34 | 48,21 | 12,07 | 7,71
67 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,50 | 48,20 | 10,39 | 9,19
68 | Окружная 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,00 | 48,17 | 3,35 | 2,76
69 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,53 | 48,16 | 6,30 | 6,57
70 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,89 | 48,15 | 7,45 | 5,32
71 | Мира 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,66 | 48,15 | 5,18 | 4,75
72 | Логовая 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,17 | 48,10 | 5,29 | 4,39
73 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,08 | 48,09 | 4,58 | 4,63
74 | Салавата 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,81 | 48,09 | 7,84 | 6,23
75 | Окружная 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,54 | 48,08 | 3,45 | 3,31
76 | Советская 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,47 | 48,05 | 8,89 | 6,72
77 | Окружная 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,19 | 48,05 | 3,66 | 3,01
78 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 81,33 | 48,05 | 3,88 | 3,79
79 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,63 | 48,01 | 16,89 | 13,66
80 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,55 | 48,01 | 3,30 | 3,25
81 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 79,01 | 48,01 | 1,68 | 1,37
82 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,22 | 48,01 | 1,68 | 1,36
83 | Салавата 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,71 | 48,00 | 3,18 | 2,99
84 | Горького 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,73 | 47,99 | 6,18 | 6,17
85 | Ленина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,63 | 47,99 | 1,13 | 0,97
86 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,26 | 47,96 | 7,53 | 4,55
87 | Ленина 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,37 | 47,91 | 1,06 | 0,89
88 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,84 | 47,91 | 1,81 | 1,17
89 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,59 | 47,90 | 4,70 | 3,73
90 | Ленина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,74 | 47,89 | 0,55 | 0,54
91 | Салавата 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,98 | 47,88 | 3,11 | 2,65
92 | Салавата 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,56 | 47,88 | 1,14 | 0,87
93 | Горького 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,66 | 47,86 | 3,49 | 2,96
94 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | [6 empty] | 80,56 | 47,85 | 3,10 | 2,57
95 | Горького 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,89 | 47,84 | 5,08 | 4,87
96 | Горького 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,76 | 47,84 | 4,61 | 4,18
97 | Гафури 25А - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,25 | 47,81 | 2,43 | 1,27
98 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,50 | 47,79 | 1,57 | 1,52
99 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 79,95 | 47,76 | 1,53 | 1,11
100 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,90 | 47,75 | 2,26 | 2,00
101 | Искужина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,01 | 47,74 | 8,30 | 5,49
102 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,05 | 47,74 | 4,74 | 3,21
103 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,85 | 47,72 | 4,14 | 3,49
104 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,67 | 47,71 | 4,18 | 4,04
105 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,72 | 47,71 | 3,00 | 3,11
106 | Мира 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,48 | 47,69 | 3,33 | 3,16
107 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,78 | 47,68 | 6,29 | 5,17
108 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,64 | 47,67 | 6,80 | 2,80
109 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,37 | 47,65 | 3,23 | 3,10
110 | Логовая 36 -Теплоснабжение | [6 empty] | 80,29 | 47,65 | 4,76 | 3,79
111 | Советская 10а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,68 | 47,65 | 5,76 | 3,66
112 | Гафури 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,84 | 47,60 | 5,02 | 3,89
113 | Советская 12а - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,41 | 47,59 | 4,07 | 3,15
114 | Окружная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,69 | 47,59 | 3,40 | 3,27
115 | Ленина 28б - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,55 | 47,58 | 2,71 | 2,64
116 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,39 | 47,58 | 1,64 | 1,61
117 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 80,33 | 47,58 | 2,07 | 2,12
118 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,37 | 47,56 | 1,81 | 1,57
119 | Ленина 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,60 | 47,56 | 5,10 | 3,57
120 | Ленина 24а - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,24 | 47,55 | 2,68 | 2,73
121 | Горького 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,89 | 47,54 | 2,70 | 2,24
122 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,41 | 47,51 | 3,31 | 3,08
123 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,55 | 47,49 | 4,41 | 2,75
124 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,55 | 47,49 | 4,10 | 3,05
125 | Лесная 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,73 | 47,48 | 3,22 | 2,99
126 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | [6 empty] | 79,24 | 47,48 | 2,89 | 2,49
127 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,24 | 47,48 | 1,86 | 1,69
128 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,54 | 47,47 | 11,16 | 8,69
129 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,61 | 47,47 | 1,84 | 1,73
130 | Салавата 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,69 | 47,47 | 12,93 | 12,10
131 | Ленина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,70 | 47,46 | 1,08 | 0,91
132 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,66 | 47,42 | 3,24 | 2,97
133 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,44 | 47,41 | 2,69 | 2,41
134 | Ленина 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,47 | 47,40 | 1,76 | 1,61
135 | Теплоснабжение - ЭСКБ | [6 empty] | 78,98 | 47,38 | 0,00 | 0,29
136 | Ленина 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,52 | 47,37 | 3,28 | 2,76
137 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,43 | 47,36 | 5,55 | 4,89
138 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | [6 empty] | 78,37 | 47,33 | 2,89 | 2,45
139 | Окружная 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,90 | 47,33 | 3,36 | 3,11
140 | Ленина 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,92 | 47,32 | 1,53 | 1,40
141 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,15 | 47,28 | 4,53 | 4,08
142 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,12 | 47,26 | 2,68 | 0,85
143 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 73,61 | 47,26 | 1,65 | 1,69
144 | Ленина 20а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,24 | 47,26 | 2,91 | 2,70
145 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,64 | 47,25 | 8,35 | 6,98
146 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,72 | 47,25 | 6,04 | 4,40
147 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,02 | 47,24 | 16,02 | 14,46
148 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,08 | 47,24 | 5,37 | 4,24
149 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,58 | 47,23 | 5,64 | 4,19
150 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,83 | 47,22 | 4,75 | 4,54
151 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,63 | 47,22 | 4,66 | 4,44
152 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,41 | 47,22 | 3,30 | 2,43
153 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,47 | 47,19 | 4,10 | 3,47
154 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,80 | 47,18 | 2,65 | 2,06
155 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,21 | 47,17 | 3,43 | 2,56
156 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,88 | 47,17 | 7,20 | 5,49
157 | Логовая 36а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,17 | 47,16 | 4,79 | 3,40
158 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 81,35 | 47,16 | 3,93 | 3,72
159 | Ленина 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,74 | 47,15 | 1,93 | 1,71
160 | Ленина 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,52 | 47,15 | 4,01 | 3,51
161 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,59 | 47,14 | 3,28 | 3,28
162 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,72 | 47,14 | 3,93 | 3,40
163 | Гафури 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,76 | 47,13 | 5,18 | 4,15
164 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,13 | 47,13 | 3,76 | 3,33
165 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,54 | 47,11 | 6,48 | 4,98
166 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,84 | 47,10 | 1,79 | 1,56
167 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,48 | 47,05 | 4,73 | 4,37
168 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,88 | 47,04 | 3,19 | 3,04
169 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,02 | 47,03 | 1,90 | 1,75
170 | Горького 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,59 | 47,03 | 6,61 | 5,96
171 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,72 | 47,02 | 4,19 | 3,89
172 | Гафури 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,36 | 47,02 | 4,16 | 4,04
173 | Логовая 40 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,73 | 47,01 | 4,73 | 4,04
174 | Логовая 38а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,81 | 47,01 | 4,05 | 3,25
175 | 40 лет Победы 5 1 вв-тепло | [6 empty] | 81,04 | 47,01 | 3,38 | 3,20
176 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,25 | 47,01 | 4,56 | 5,12
177 | Лесная 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,02 | 46,99 | 3,24 | 3,09
178 | Советская 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,46 | 46,98 | 5,91 | 3,46
179 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 81,17 | 46,98 | 3,93 | 3,69
180 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,25 | 46,98 | 1,84 | 1,29
181 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,32 | 46,96 | 6,73 | 7,51
182 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,00 | 46,95 | 1,78 | 1,46
183 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,94 | 46,95 | 5,49 | 4,87
184 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 80,82 | 46,92 | 2,73 | 1,21
185 | Ленина 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,98 | 46,91 | 4,29 | 3,20
186 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,86 | 46,90 | 4,58 | 4,42
187 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 79,66 | 46,89 | 1,65 | 1,28
188 | Лесная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,36 | 46,89 | 3,18 | 3,01
189 | Лесная 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,55 | 46,86 | 3,15 | 2,46
190 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,02 | 46,84 | 1,58 | 1,61
191 | Советская 14а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,11 | 46,84 | 2,40 | 1,74
192 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,49 | 46,84 | 4,61 | 2,63
193 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,90 | 46,82 | 2,60 | 2,71
194 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,28 | 46,81 | 2,68 | 2,37
195 | Энергетиков 3 - Нежилые помещения | [6 empty] | 77,47 | 46,80 | 0,00 | 0,43
196 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 80,89 | 46,78 | 3,36 | 3,15
197 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,97 | 46,78 | 7,93 | 7,45
198 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,36 | 46,78 | 4,04 | 4,19
199 | Ленина 28а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,68 | 46,77 | 3,25 | 3,35
200 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 76,01 | 46,76 | 3,10 | 3,27
201 | Советская 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,05 | 46,74 | 3,27 | 2,16
202 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,46 | 46,73 | 1,38 | 1,49
203 | Калинина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,17 | 46,69 | 2,89 | 2,79
204 | Логовая 42 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,42 | 46,69 | 3,38 | 3,13
205 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,15 | 46,68 | 2,87 | 2,73
206 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | [6 empty] | 82,12 | 46,68 | 3,32 | 2,82
207 | Горького 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,76 | 46,67 | 3,28 | 3,21
208 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,33 | 46,66 | 3,24 | 2,99
209 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,45 | 46,63 | 3,20 | 2,44
210 | Логовая 72 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,55 | 46,60 | 3,45 | 3,43
211 | Окружная 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,51 | 46,60 | 3,34 | 3,25
212 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,05 | 46,59 | 3,37 | 3,08
213 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 79,91 | 46,57 | 4,00 | 1,97
214 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,05 | 46,57 | 3,36 | 3,30
215 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,92 | 46,57 | 6,93 | 5,90
216 | Гафури 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,62 | 46,56 | 1,38 | 1,02
217 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,37 | 46,55 | 3,44 | 3,68
218 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,17 | 46,55 | 4,68 | 3,52
219 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,64 | 46,52 | 2,07 | 1,68
220 | Ленина 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,90 | 46,52 | 1,90 | 1,66
221 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,12 | 46,49 | 2,90 | 1,90
222 | Советская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,29 | 46,49 | 2,78 | 1,46
223 | Калинина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,98 | 46,47 | 3,30 | 3,01
224 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,69 | 46,44 | 3,67 | 3,01
225 | Окружная 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,25 | 46,43 | 3,38 | 3,14
226 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,73 | 46,43 | 6,34 | 5,70
227 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 80,46 | 46,43 | 1,54 | 1,07
228 | Калинина 4В - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,15 | 46,43 | 2,86 | 2,15
229 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,47 | 46,42 | 6,12 | 5,90
230 | Мира 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,11 | 46,39 | 5,51 | 4,99
231 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,43 | 46,38 | 4,60 | 4,60
232 | Окружная 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,44 | 46,36 | 3,05 | 2,96
233 | 40 лет Победы 5 2 вв-тепло | [6 empty] | 81,73 | 46,36 | 7,08 | 5,99
234 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 74,95 | 46,34 | 3,25 | 2,62
235 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,11 | 46,31 | 2,71 | 2,53
236 | Калинина 4а - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,51 | 46,31 | 3,20 | 2,91
237 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,07 | 46,30 | 3,44 | 2,57
238 | Окружная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,12 | 46,29 | 3,35 | 3,32
239 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,72 | 46,27 | 2,63 | 3,03
240 | Окружная 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,32 | 46,24 | 4,62 | 3,93
241 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,52 | 46,24 | 6,22 | 5,71
242 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,54 | 46,23 | 2,71 | 2,54
243 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,18 | 46,22 | 3,48 | 3,01
244 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,37 | 46,18 | 4,55 | 4,68
245 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,50 | 46,17 | 3,82 | 2,86
246 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,69 | 46,17 | 5,46 | 3,97
247 | Гафури 30 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,45 | 46,14 | 0,95 | 0,72
248 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение общий на вводе | [6 empty] | 82,69 | 46,13 | 0,00 | 4,94
249 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,90 | 46,12 | 4,91 | 3,31
250 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,96 | 46,11 | 2,09 | 1,43
251 | Ленина 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,36 | 46,11 | 1,53 | 1,30
252 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,63 | 46,08 | 5,02 | 3,59
253 | Салавата 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,28 | 46,08 | 1,77 | 1,27
254 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | [6 empty] | 81,47 | 46,07 | 3,59 | 2,25
255 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,45 | 46,06 | 3,51 | 2,63
256 | Окружная 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,78 | 46,04 | 4,56 | 4,01
257 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,61 | 46,04 | 3,34 | 2,82
258 | Горького 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,90 | 46,03 | 5,23 | 3,06
259 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,39 | 46,02 | 6,30 | 3,89
260 | Комсомольская 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,34 | 46,01 | 0,90 | 0,70
261 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,29 | 45,99 | 5,51 | 3,93
262 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,15 | 45,98 | 3,41 | 3,36
263 | Матросова 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,87 | 45,98 | 7,82 | 3,27
264 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,70 | 45,98 | 4,74 | 3,35
265 | Горького 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,63 | 45,94 | 4,62 | 1,97
266 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,38 | 45,94 | 3,05 | 1,41
267 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,59 | 45,93 | 4,49 | 2,57
268 | Гафури 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,53 | 45,92 | 4,12 | 4,03
269 | МАУ Праздник | [6 empty] | 77,29 | 45,92 | 0,00 | 0,56
270 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,87 | 45,90 | 4,84 | 2,56
271 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,85 | 45,87 | 4,49 | 4,28
272 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,65 | 45,85 | 3,73 | 3,20
273 | Логовая 70А - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,77 | 45,81 | 3,89 | 3,55
274 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,24 | 45,80 | 3,34 | 2,77
275 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,54 | 45,78 | 1,57 | 1,28
276 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,84 | 45,78 | 2,87 | 2,24
277 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,54 | 45,77 | 5,04 | 5,00
278 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | [6 empty] | 73,32 | 45,76 | 1,08 | 0,91
279 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,34 | 45,71 | 4,07 | 3,70
280 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,58 | 45,70 | 3,52 | 3,82
281 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,62 | 45,70 | 6,70 | 5,87
282 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,91 | 45,68 | 3,28 | 2,89
283 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,00 | 45,66 | 8,71 | 5,66
284 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | [6 empty] | 79,70 | 45,63 | 1,53 | 1,27
285 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,04 | 45,62 | 3,91 | 2,62
286 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,56 | 45,61 | 1,84 | 1,18
287 | Советская 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,87 | 45,59 | 3,12 | 1,60
288 | Советская 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,59 | 45,58 | 6,07 | 5,65
289 | Гафури 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,88 | 45,52 | 10,74 | 9,11
290 | Мира 2А - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,79 | 45,50 | 3,42 | 3,07
291 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,79 | 45,50 | 2,46 | 2,71
292 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 78,53 | 45,46 | 1,53 | 1,11
293 | м-н Ада | [6 empty] | 76,95 | 45,45 | 0,00 | 0,24
294 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 80,02 | 45,43 | 2,55 | 2,74
295 | Комсомольская 12 - Нежилые пом. | [6 empty] | 81,37 | 45,41 | 0,00 | 1,10
296 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,84 | 45,38 | 2,69 | 2,56
297 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,21 | 45,37 | 3,37 | 2,18
298 | Гафури 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,56 | 45,36 | 1,11 | 0,82
299 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,93 | 45,36 | 4,89 | 4,00
300 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,73 | 45,35 | 1,75 | 1,45
301 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,35 | 45,34 | 4,59 | 3,53
302 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,96 | 45,34 | 4,43 | 3,89
303 | Салавата 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,86 | 45,34 | 4,53 | 2,32
304 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,02 | 45,34 | 8,03 | 8,30
305 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,62 | 45,33 | 3,96 | 3,93
306 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,40 | 45,31 | 1,36 | 1,02
307 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,61 | 45,31 | 3,68 | 1,96
308 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,04 | 45,30 | 8,23 | 7,76
309 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,79 | 45,28 | 3,30 | 2,72
310 | Лесная 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,45 | 45,25 | 3,21 | 2,33
311 | Лесная 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,06 | 45,22 | 3,21 | 2,14
312 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 75,51 | 45,21 | 3,12 | 2,91
313 | Новостройка - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,03 | 45,20 | 0,00 | 2,68
314 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,31 | 45,15 | 1,80 | 1,81
315 | Советская 16а - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,24 | 45,14 | 3,27 | 2,00
316 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,60 | 45,12 | 4,59 | 3,42
317 | Ленина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,88 | 45,11 | 2,71 | 1,95
318 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,60 | 45,10 | 8,14 | 7,30
319 | Горького 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,76 | 45,10 | 4,57 | 4,40
320 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,92 | 45,06 | 1,55 | 1,32
321 | Логовая 70б - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,24 | 45,05 | 4,35 | 3,71
322 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,44 | 45,05 | 4,84 | 4,09
323 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,25 | 45,04 | 3,18 | 2,53
324 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | [6 empty] | 75,71 | 45,03 | 2,72 | 2,31
325 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,49 | 44,97 | 3,86 | 3,99
326 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,91 | 44,96 | 0,34 | 0,46
327 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,10 | 44,95 | 2,69 | 2,62
328 | Гафури 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,37 | 44,93 | 1,12 | 0,80
329 | Горького 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,98 | 44,89 | 4,54 | 4,02
330 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,92 | 44,86 | 7,05 | 5,68
331 | Логовая 38 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,44 | 44,82 | 4,81 | 4,04
332 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 75,49 | 44,72 | 2,24 | 2,62
333 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,53 | 44,43 | 3,32 | 2,20
334 | Горького 17а - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,64 | 44,42 | 4,16 | 1,47
335 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 73,62 | 44,41 | 1,56 | 1,54
336 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 80,43 | 44,41 | 3,06 | 2,15
337 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | [6 empty] | 82,03 | 44,41 | 3,48 | 2,88
338 | ИП Прищепо | [6 empty] | 81,64 | 44,17 | 0,00 | 0,72
339 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,07 | 44,08 | 3,17 | 2,43
340 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,55 | 44,04 | 1,56 | 1,12
341 | Окружная 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,72 | 43,97 | 3,38 | 2,97
342 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 75,79 | 43,89 | 1,56 | 1,36
343 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | [6 empty] | 81,82 | 43,79 | 5,25 | 3,03
344 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | [6 empty] | 80,04 | 43,71 | 1,42 | 0,99
345 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 76,82 | 43,50 | 2,21 | 1,47
346 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 80,00 | 43,38 | 1,18 | 1,09
347 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 79,26 | 43,32 | 1,56 | 1,11
348 | Салавата 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 72,98 | 43,26 | 1,99 | 1,85
349 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 81,31 | 43,25 | 5,52 | 3,90
350 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 80,43 | 43,16 | 1,41 | 0,89
351 | Логовая 11б - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,87 | 43,03 | 3,12 | 1,13
352 | Матросова 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,86 | 43,00 | 7,82 | 3,01
353 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 77,02 | 42,90 | 0,94 | 0,59
354 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | [6 empty] | 79,80 | 42,84 | 1,42 | 0,90
355 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | [6 empty] | 79,15 | 42,71 | 0,76 | 0,59
356 | АРМИ - Теплоснабжение | [6 empty] | 64,38 | 42,46 | 0,00 | 0,47
357 | Горького 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,27 | 41,85 | 2,88 | 0,95
358 | Окружная 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 78,78 | 41,56 | 3,49 | 3,18
359 | 40 лет Победы 20 - Офис | [6 empty] | 26,65 | 25,93 | 0,00 | 0,00
360 | Искужина 3 - обратка насосного узла | [6 empty] | 56,80 | - | 0,00 | 0,00
Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: |  |  |  |  | 12.12.2022 08:49:11