## Средние температуры c 01.10.202
Средние температуры Т1= 70,2⁰С Т2= 38⁰С
|  |  | за период с | 1.10.22 0:00 |  | по | 31.10.22 23:59
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | [6 empty] | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | Пушкина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,13 | 53,93 | 4,68 | 6,33
2 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | [6 empty] | 69,28 | 53,76 | 3,59 | 4,84
3 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,53 | 52,35 | 16,55 | 25,89
4 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,97 | 50,97 | 0,87 | 1,47
5 | Окружная 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,94 | 50,57 | 3,49 | 4,47
6 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | [6 empty] | 69,37 | 49,94 | 5,25 | 5,59
7 | Магистральная 13/1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,78 | 49,17 | 4,23 | 3,96
8 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,42 | 48,83 | 8,08 | 7,16
9 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,91 | 48,76 | 1,82 | 2,01
10 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | [6 empty] | 66,48 | 48,71 | 2,89 | 3,61
11 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,51 | 48,69 | 9,71 | 9,38
12 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 69,21 | 48,53 | 2,36 | 2,35
13 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,64 | 48,36 | 4,58 | 6,26
14 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,49 | 48,26 | 3,30 | 3,34
15 | Бабаевская 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,51 | 48,16 | 5,82 | 6,91
16 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,41 | 48,12 | 4,73 | 5,79
17 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,73 | 47,92 | 2,65 | 2,88
18 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,75 | 47,82 | 6,29 | 7,15
19 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,55 | 47,80 | 4,04 | 5,53
20 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,88 | 47,79 | 2,26 | 2,74
21 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 68,70 | 47,74 | 1,54 | 1,60
22 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,41 | 47,44 | 10,17 | 11,85
23 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,78 | 47,42 | 4,68 | 4,58
24 | Лесная 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,03 | 47,41 | 3,22 | 3,88
25 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,63 | 47,40 | 5,02 | 5,03
26 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 68,69 | 47,36 | 3,88 | 4,91
27 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,36 | 47,28 | 3,41 | 4,84
28 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 68,38 | 47,26 | 1,53 | 1,60
29 | Комсомольская 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,32 | 47,22 | 0,90 | 1,21
30 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | [6 empty] | 68,59 | 47,04 | 3,10 | 3,28
31 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,09 | 46,99 | 8,03 | 8,23
32 | Куюргазинская 12А(ввод2)-Теплоснабжение | [6 empty] | 68,53 | 46,96 | 1,48 | 1,55
33 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,73 | 46,91 | 1,92 | 1,87
34 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | [6 empty] | 69,39 | 46,88 | 3,32 | 3,22
35 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,07 | 46,84 | 1,55 | 1,80
36 | Искужина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,93 | 46,77 | 3,27 | 3,24
37 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,86 | 46,71 | 11,10 | 10,22
38 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | [6 empty] | 68,07 | 46,70 | 1,53 | 1,68
39 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,22 | 46,68 | 2,68 | 0,84
40 | Логовая 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,45 | 46,55 | 2,93 | 2,68
41 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,87 | 46,52 | 4,01 | 4,13
42 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,59 | 46,49 | 10,31 | 10,89
43 | Логовая 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,58 | 46,48 | 3,24 | 3,03
44 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,24 | 46,47 | 6,93 | 7,72
45 | Ленина 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,85 | 46,40 | 1,06 | 1,11
46 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,16 | 46,29 | 5,09 | 5,60
47 | Гафури 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,69 | 46,22 | 10,74 | 11,12
48 | Гафури 2В - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,31 | 46,21 | 3,20 | 2,56
49 | Логовая 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,46 | 46,13 | 3,26 | 2,91
50 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,63 | 46,11 | 3,96 | 5,22
51 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение общий на вводе | [6 empty] | 69,72 | 46,08 | 0,00 | 6,19
52 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,84 | 46,06 | 5,55 | 5,98
53 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 67,18 | 45,94 | 1,53 | 1,52
54 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,96 | 45,93 | 9,32 | 9,65
55 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,50 | 45,82 | 5,51 | 5,00
56 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,57 | 45,77 | 4,70 | 3,89
57 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 65,47 | 45,76 | 3,10 | 4,04
58 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,31 | 45,75 | 3,37 | 2,88
59 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | [6 empty] | 67,25 | 45,66 | 2,89 | 2,80
60 | Логовая 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,53 | 45,66 | 7,05 | 4,60
61 | Ленина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,71 | 45,65 | 2,28 | 2,03
62 | Логовая 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,37 | 45,63 | 3,48 | 2,43
63 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,81 | 45,59 | 1,84 | 1,83
64 | Гафури 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,35 | 45,58 | 5,33 | 5,23
65 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,33 | 45,57 | 1,58 | 1,52
66 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,39 | 45,51 | 11,16 | 10,12
67 | Логовая 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,18 | 45,48 | 5,29 | 4,79
68 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,06 | 45,45 | 3,52 | 4,71
69 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | [6 empty] | 64,23 | 45,44 | 5,18 | 2,13
70 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,26 | 45,44 | 5,42 | 5,00
71 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,98 | 45,43 | 10,39 | 9,72
72 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,12 | 45,38 | 4,14 | 3,51
73 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,16 | 45,32 | 4,18 | 4,35
74 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,07 | 45,29 | 2,63 | 3,65
75 | Ленина 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,17 | 45,28 | 2,26 | 1,97
76 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 68,33 | 45,26 | 3,36 | 3,70
77 | Окружная 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,55 | 45,24 | 4,59 | 5,29
78 | Горького 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,30 | 45,23 | 6,61 | 6,71
79 | Гафури 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,18 | 45,18 | 9,54 | 9,18
80 | Ленина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,36 | 45,15 | 1,08 | 1,01
81 | Советская 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,47 | 45,12 | 12,07 | 7,80
82 | Логовая 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,89 | 45,09 | 4,22 | 2,75
83 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,84 | 45,09 | 7,53 | 4,47
84 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,90 | 45,07 | 5,46 | 4,83
85 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,53 | 45,06 | 8,35 | 7,58
86 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,44 | 45,02 | 3,23 | 3,37
87 | Салавата 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,17 | 44,97 | 7,84 | 6,54
88 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,23 | 44,88 | 4,60 | 4,31
89 | Калинина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,19 | 44,86 | 3,37 | 4,07
90 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,40 | 44,84 | 2,27 | 2,06
91 | Салавата 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,15 | 44,84 | 4,53 | 2,77
92 | Ленина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,77 | 44,84 | 1,13 | 1,00
93 | Горького 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,61 | 44,82 | 6,18 | 6,36
94 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,13 | 44,80 | 3,38 | 2,41
95 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,73 | 44,80 | 1,58 | 1,71
96 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,80 | 44,79 | 3,86 | 4,64
97 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 68,21 | 44,75 | 1,66 | 1,67
98 | Салавата 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,11 | 44,71 | 12,93 | 12,90
99 | Салавата 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,55 | 44,67 | 2,56 | 1,92
100 | Логовая 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,83 | 44,64 | 6,76 | 5,31
101 | Мира 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,75 | 44,59 | 3,33 | 3,33
102 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,45 | 44,54 | 4,67 | 3,65
103 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 67,56 | 44,49 | 1,50 | 1,52
104 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,42 | 44,49 | 5,56 | 4,80
105 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 69,05 | 44,46 | 3,93 | 3,79
106 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,11 | 44,44 | 4,12 | 4,12
107 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,00 | 44,43 | 4,74 | 3,34
108 | Гафури 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,15 | 44,36 | 5,02 | 3,85
109 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,55 | 44,34 | 1,59 | 1,37
110 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,06 | 44,32 | 2,71 | 2,90
111 | Логовая 36а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,14 | 44,31 | 4,79 | 3,67
112 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 68,40 | 44,30 | 2,73 | 1,35
113 | Салавата 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,56 | 44,30 | 3,18 | 2,97
114 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,55 | 44,25 | 4,19 | 4,27
115 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,89 | 44,19 | 6,04 | 4,89
116 | Искужина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,21 | 44,18 | 8,30 | 5,67
117 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,69 | 44,09 | 3,19 | 3,21
118 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 68,97 | 44,09 | 3,93 | 3,77
119 | Калинина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,84 | 44,04 | 1,85 | 1,42
120 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,78 | 43,99 | 6,48 | 5,36
121 | Окружная 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,32 | 43,97 | 3,35 | 2,68
122 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,07 | 43,97 | 4,07 | 4,26
123 | Советская 10а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,14 | 43,95 | 5,76 | 3,52
124 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,07 | 43,93 | 7,45 | 4,98
125 | Логовая 36 -Теплоснабжение | [6 empty] | 68,29 | 43,93 | 4,76 | 3,78
126 | Окружная 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,95 | 43,90 | 3,49 | 3,28
127 | Ленина 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,12 | 43,90 | 0,00 | 0,87
128 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,31 | 43,82 | 3,30 | 3,18
129 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,99 | 43,78 | 3,68 | 2,30
130 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,28 | 43,77 | 7,20 | 5,43
131 | 40 лет Победы 5 1 вв-тепло | [6 empty] | 68,66 | 43,77 | 3,38 | 3,27
132 | Гафури 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,54 | 43,77 | 5,18 | 4,35
133 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,74 | 43,75 | 8,71 | 6,52
134 | Ленина 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,00 | 43,74 | 3,28 | 2,78
135 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,83 | 43,74 | 3,05 | 1,58
136 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,19 | 43,70 | 3,48 | 3,29
137 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,52 | 43,69 | 4,68 | 3,82
138 | Ленина 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,15 | 43,66 | 5,10 | 3,53
139 | Гафури 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,29 | 43,65 | 7,77 | 3,52
140 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,03 | 43,62 | 3,28 | 3,53
141 | Салавата 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,91 | 43,59 | 1,77 | 1,35
142 | Окружная 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,07 | 43,58 | 3,36 | 3,12
143 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,76 | 43,52 | 6,70 | 6,44
144 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,03 | 43,39 | 16,02 | 11,81
145 | Ленина 20а - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,79 | 43,37 | 2,71 | 2,90
146 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,02 | 43,35 | 3,43 | 2,60
147 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,74 | 43,33 | 4,56 | 4,54
148 | Лесная 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,34 | 43,32 | 3,24 | 3,22
149 | Мира 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,88 | 43,27 | 5,18 | 4,32
150 | Салавата 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 63,81 | 43,27 | 1,99 | 2,45
151 | Горького 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,69 | 43,24 | 4,61 | 3,98
152 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,45 | 43,18 | 1,58 | 1,32
153 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,59 | 43,16 | 3,91 | 2,78
154 | Окружная 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,58 | 43,16 | 4,62 | 4,05
155 | Гафури 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,31 | 43,16 | 1,12 | 0,84
156 | Ленина 28а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,15 | 43,15 | 3,25 | 3,34
157 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,72 | 43,10 | 7,93 | 7,51
158 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,91 | 43,10 | 1,90 | 1,84
159 | Мира 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,39 | 43,07 | 5,51 | 5,15
160 | Ленина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,22 | 43,07 | 0,55 | 0,56
161 | Салавата 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,02 | 42,98 | 3,24 | 2,51
162 | Логовая 70б - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,11 | 42,98 | 4,35 | 4,75
163 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,88 | 42,94 | 16,89 | 12,09
164 | Ленина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,79 | 42,91 | 2,71 | 2,13
165 | Салавата 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,58 | 42,89 | 1,14 | 0,76
166 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,42 | 42,88 | 4,09 | 2,43
167 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 64,88 | 42,87 | 3,12 | 3,19
168 | Советская 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,24 | 42,86 | 8,89 | 6,01
169 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 67,58 | 42,86 | 4,00 | 1,90
170 | Советская 12а - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,19 | 42,85 | 4,07 | 2,91
171 | Горького 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,54 | 42,84 | 5,23 | 2,70
172 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,16 | 42,82 | 2,90 | 1,90
173 | Ленина 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,76 | 42,81 | 1,76 | 1,55
174 | Логовая 11б - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,28 | 42,78 | 3,12 | 1,04
175 | Окружная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,88 | 42,77 | 3,40 | 3,03
176 | Горького 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,42 | 42,74 | 3,49 | 2,78
177 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,10 | 42,72 | 4,66 | 4,20
178 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,46 | 42,72 | 4,59 | 3,54
179 | Мира 2А - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,05 | 42,71 | 3,42 | 3,26
180 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | [6 empty] | 66,60 | 42,70 | 1,68 | 1,16
181 | Горького 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,82 | 42,69 | 5,08 | 4,53
182 | Ленина 24а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,46 | 42,67 | 2,68 | 2,57
183 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,62 | 42,67 | 3,37 | 3,19
184 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,91 | 42,64 | 6,12 | 6,01
185 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,91 | 42,57 | 3,34 | 2,87
186 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,48 | 42,57 | 4,91 | 3,20
187 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,99 | 42,56 | 1,50 | 0,88
188 | Салавата 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,93 | 42,56 | 3,11 | 2,33
189 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,51 | 42,55 | 2,60 | 2,30
190 | Калинина 4В - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,00 | 42,52 | 2,86 | 2,08
191 | Логовая 38а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,58 | 42,50 | 4,05 | 3,02
192 | Советская 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,25 | 42,49 | 6,07 | 5,72
193 | Горького 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,95 | 42,41 | 3,28 | 3,15
194 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,66 | 42,41 | 4,49 | 2,52
195 | Калинина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,36 | 42,41 | 2,89 | 2,68
196 | Гафури 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,63 | 42,39 | 1,38 | 0,98
197 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,51 | 42,39 | 3,73 | 3,16
198 | Советская 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,29 | 42,39 | 4,35 | 2,84
199 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,98 | 42,36 | 3,24 | 2,87
200 | Логовая 38 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,55 | 42,26 | 4,81 | 4,05
201 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,58 | 42,24 | 3,76 | 3,03
202 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,66 | 42,23 | 2,09 | 1,57
203 | Теплоснабжение - ЭСКБ | [6 empty] | 66,86 | 42,15 | 0,00 | 0,25
204 | Горького 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,45 | 42,11 | 4,54 | 4,23
205 | Ленина 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,31 | 42,07 | 4,01 | 3,44
206 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,16 | 42,06 | 3,34 | 2,66
207 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,32 | 42,04 | 8,03 | 8,06
208 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,26 | 41,99 | 3,93 | 3,08
209 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,87 | 41,99 | 4,75 | 4,17
210 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,21 | 41,98 | 4,58 | 4,10
211 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,94 | 41,89 | 3,32 | 2,29
212 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,41 | 41,88 | 4,53 | 3,66
213 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,42 | 41,88 | 4,73 | 3,93
214 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,62 | 41,88 | 4,60 | 4,22
215 | Логовая 42 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,09 | 41,83 | 3,38 | 2,85
216 | 40 лет Победы 5 2 вв-тепло | [6 empty] | 69,11 | 41,78 | 7,08 | 5,66
217 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 68,11 | 41,77 | 1,18 | 1,17
218 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,25 | 41,74 | 4,41 | 2,12
219 | Лесная 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,35 | 41,70 | 3,21 | 2,39
220 | Мира 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,58 | 41,63 | 3,48 | 2,79
221 | Окружная 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,91 | 41,56 | 3,38 | 2,99
222 | Лесная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,63 | 41,56 | 3,18 | 2,78
223 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,65 | 41,56 | 3,89 | 2,87
224 | Энергетиков 3 - Нежилые помещения | [6 empty] | 65,45 | 41,55 | 0,00 | 0,37
225 | Окружная 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,62 | 41,53 | 3,35 | 3,01
226 | Калинина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,57 | 41,51 | 5,02 | 3,82
227 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,73 | 41,51 | 6,30 | 5,60
228 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,48 | 41,46 | 1,58 | 1,27
229 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,53 | 41,45 | 3,36 | 2,88
230 | Советская 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,60 | 41,40 | 3,12 | 1,50
231 | Советская 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,99 | 41,39 | 5,91 | 3,02
232 | Окружная 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,21 | 41,38 | 3,05 | 2,65
233 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | [6 empty] | 67,14 | 41,34 | 1,65 | 1,04
234 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | [6 empty] | 67,95 | 41,26 | 1,42 | 1,01
235 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,00 | 41,26 | 6,34 | 4,97
236 | Советская 14а - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,69 | 41,25 | 2,40 | 1,54
237 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,21 | 41,25 | 4,49 | 3,89
238 | Гафури 25А - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,82 | 41,24 | 2,43 | 1,01
239 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,06 | 41,20 | 1,61 | 1,32
240 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 68,26 | 41,20 | 1,41 | 0,94
241 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,66 | 41,20 | 8,23 | 7,16
242 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,13 | 41,19 | 3,00 | 2,23
243 | Ленина 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,37 | 41,18 | 1,87 | 1,48
244 | Горького 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,94 | 41,18 | 4,62 | 1,75
245 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,36 | 41,14 | 2,87 | 2,04
246 | Логовая 72 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,99 | 41,03 | 3,45 | 2,96
247 | Окружная 10 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,87 | 41,02 | 3,45 | 2,64
248 | Ленина 28б - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,09 | 41,01 | 2,71 | 2,10
249 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,68 | 40,99 | 7,05 | 5,41
250 | Горького 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,31 | 40,99 | 2,70 | 1,78
251 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,31 | 40,95 | 2,69 | 1,75
252 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,61 | 40,95 | 1,57 | 1,44
253 | Матросова 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,79 | 40,94 | 7,82 | 3,12
254 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,59 | 40,93 | 2,87 | 2,40
255 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,09 | 40,92 | 3,24 | 2,55
256 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,27 | 40,90 | 5,37 | 3,48
257 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,57 | 40,89 | 3,31 | 2,55
258 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,09 | 40,84 | 1,81 | 0,90
259 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,21 | 40,80 | 4,74 | 2,91
260 | Матросова 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,93 | 40,77 | 7,82 | 2,84
261 | Лесная 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,70 | 40,77 | 3,21 | 1,91
262 | Горького 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,41 | 40,74 | 2,88 | 0,91
263 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,44 | 40,71 | 0,94 | 0,63
264 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,21 | 40,71 | 1,84 | 1,04
265 | Логовая 70А - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,49 | 40,70 | 3,89 | 3,07
266 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,71 | 40,65 | 4,55 | 3,98
267 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,72 | 40,61 | 4,84 | 3,63
268 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,91 | 40,58 | 6,22 | 4,71
269 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,66 | 40,50 | 6,73 | 5,93
270 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,95 | 40,50 | 2,69 | 2,10
271 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,86 | 40,50 | 5,04 | 4,17
272 | Ленина 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 64,82 | 40,49 | 1,53 | 1,07
273 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,31 | 40,47 | 1,68 | 0,99
274 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,47 | 40,47 | 1,84 | 1,06
275 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | [6 empty] | 67,74 | 40,47 | 1,42 | 0,87
276 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | [6 empty] | 63,98 | 40,45 | 1,08 | 0,79
277 | Ленина 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,60 | 40,43 | 4,29 | 2,66
278 | Окружная 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,34 | 40,40 | 4,56 | 3,43
279 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,17 | 40,40 | 1,75 | 1,31
280 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,80 | 40,39 | 2,68 | 1,88
281 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,28 | 40,38 | 6,80 | 2,01
282 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | [6 empty] | 67,53 | 40,31 | 2,55 | 2,36
283 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,62 | 40,27 | 3,82 | 2,46
284 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,63 | 40,19 | 3,30 | 2,33
285 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,57 | 40,18 | 4,43 | 3,50
286 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,90 | 40,17 | 8,14 | 6,22
287 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,74 | 40,15 | 4,89 | 3,47
288 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 69,34 | 40,11 | 3,44 | 3,09
289 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,57 | 40,07 | 3,67 | 2,39
290 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,81 | 40,06 | 4,84 | 2,08
291 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,52 | 40,02 | 6,30 | 3,18
292 | Ленина 26 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,13 | 39,99 | 1,90 | 1,36
293 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,59 | 39,98 | 3,48 | 2,47
294 | Ленина 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,01 | 39,88 | 1,53 | 1,13
295 | Лесная 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,10 | 39,87 | 3,15 | 1,85
296 | Окружная 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,59 | 39,79 | 3,38 | 2,47
297 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,66 | 39,77 | 4,59 | 2,88
298 | Горького 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,20 | 39,76 | 4,57 | 3,66
299 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,67 | 39,73 | 5,52 | 3,98
300 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,91 | 39,71 | 5,64 | 3,27
301 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,85 | 39,66 | 3,20 | 1,88
302 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,38 | 39,60 | 3,25 | 1,90
303 | Калинина 4а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,51 | 39,60 | 3,20 | 2,43
304 | Советская 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,72 | 39,57 | 2,78 | 1,05
305 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,84 | 39,40 | 1,86 | 1,41
306 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,63 | 39,40 | 1,84 | 1,30
307 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,09 | 39,34 | 4,61 | 1,77
308 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,62 | 39,24 | 1,38 | 1,04
309 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,12 | 39,21 | 2,21 | 1,30
310 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,38 | 39,14 | 5,49 | 3,55
311 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,40 | 39,14 | 2,20 | 1,40
312 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | [6 empty] | 64,33 | 39,13 | 2,69 | 2,31
313 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,55 | 39,06 | 1,57 | 1,01
314 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,48 | 39,06 | 1,56 | 1,10
315 | Ленина 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,10 | 39,03 | 1,93 | 1,23
316 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,08 | 39,01 | 2,71 | 1,96
317 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,80 | 39,01 | 1,64 | 1,19
318 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,85 | 39,00 | 4,10 | 2,20
319 | Окружная 8 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,29 | 38,90 | 3,34 | 2,33
320 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | [6 empty] | 67,31 | 38,82 | 2,07 | 1,37
321 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,71 | 38,74 | 3,51 | 2,03
322 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | [6 empty] | 64,09 | 38,73 | 1,65 | 1,14
323 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,68 | 38,66 | 3,17 | 1,95
324 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,75 | 38,66 | 1,36 | 0,75
325 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,07 | 38,65 | 2,72 | 1,74
326 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,63 | 38,61 | 3,06 | 1,80
327 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | [6 empty] | 60,46 | 38,49 | 0,34 | 0,35
328 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,14 | 38,38 | 2,46 | 2,28
329 | Гафури 9 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,04 | 38,36 | 3,56 | 2,62
330 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 63,19 | 38,33 | 1,56 | 1,12
331 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,94 | 38,32 | 4,10 | 2,39
332 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,03 | 38,05 | 3,28 | 1,99
333 | Калинина 4 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,73 | 38,03 | 3,30 | 2,17
334 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | [6 empty] | 66,96 | 37,98 | 0,76 | 0,50
335 | Гафури 28 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,15 | 37,84 | 1,11 | 0,72
336 | Окружная 11 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,38 | 37,83 | 3,66 | 1,80
337 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,32 | 37,73 | 1,59 | 1,02
338 | Советская 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,99 | 37,71 | 3,27 | 1,38
339 | Советская 16а - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,59 | 37,70 | 3,27 | 1,46
340 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,50 | 37,51 | 1,56 | 0,85
341 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,94 | 37,49 | 1,56 | 0,82
342 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | [6 empty] | 66,64 | 37,24 | 1,80 | 1,34
343 | Гафури 30 - Теплоснабжение | [6 empty] | 64,24 | 37,22 | 0,95 | 0,53
344 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | [6 empty] | 61,07 | 37,17 | 2,24 | 2,05
345 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,12 | 36,73 | 3,18 | 1,61
346 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 65,34 | 36,73 | 2,07 | 1,12
347 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | [6 empty] | 67,60 | 36,71 | 1,56 | 0,65
348 | Гафури 7 - Теплоснабжение | [6 empty] | 68,12 | 36,66 | 3,52 | 2,49
349 | Горького 17а - Теплоснабжение | [6 empty] | 60,06 | 35,49 | 4,16 | 0,99
350 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | [6 empty] | 62,80 | 35,39 | 3,44 | 1,69
351 | Логовая 40 - Теплоснабжение | [6 empty] | 48,52 | 31,56 | 4,73 | 2,46
Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: |  |  |  |  | 03.11.2022 09:12:53