## Средние температуры c 01.02.202
Средние температуры T1= 96,6°C Т2= 52°C
|  | за период с | 01.02.23 |  | по | 28.02.23
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | 91,82 | 56,80 | 0,87 | 0,82
2 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | 93,39 | 55,35 | 4,04 | 4,93
3 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | 93,27 | 54,90 | 1,58 | 1,53
4 | Ленина 2 - Теплоснабжение | 93,97 | 54,72 | 2,28 | 2,05
5 | Логовая 10 - Теплоснабжение | 93,82 | 54,59 | 4,22 | 3,44
6 | Калинина 12 - Теплоснабжение | 92,79 | 54,53 | 1,85 | 1,50
7 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | 93,33 | 54,52 | 1,54 | 1,31
8 | Логовая 8 - Теплоснабжение | 93,22 | 54,46 | 7,05 | 4,68
9 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | 92,00 | 54,41 | 5,56 | 5,20
10 | Салавата 12 - Теплоснабжение | 90,71 | 54,40 | 2,56 | 2,16
11 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | 93,63 | 54,31 | 1,92 | 1,79
12 | Калинина 2 - Теплоснабжение | 94,32 | 54,30 | 5,02 | 4,99
13 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | 93,70 | 54,30 | 11,10 | 9,63
14 | Логовая 9 - Теплоснабжение | 91,17 | 54,30 | 3,26 | 2,72
15 | Ленина 17 - Теплоснабжение | 93,69 | 54,14 | 2,26 | 1,91
16 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | 93,28 | 54,08 | 1,50 | 1,05
17 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | 91,83 | 54,08 | 1,82 | 0,38
18 | Ленина 14 - Теплоснабжение | 93,96 | 54,01 | 1,06 | 0,98
19 | Логовая 12 - Теплоснабжение | 93,77 | 53,95 | 6,76 | 5,54
20 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | 93,93 | 53,91 | 10,31 | 9,50
21 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | 94,53 | 53,85 | 2,36 | 1,90
22 | Бабаевская 6 - Теплоснабжение | 93,79 | 53,85 | 5,82 | 5,17
23 | Гафури 7а - Теплоснабжение | 93,83 | 53,84 | 5,18 | 4,57
24 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | 94,31 | 53,84 | 8,03 | 7,69
25 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | 94,88 | 53,82 | 10,17 | 9,90
26 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | 94,09 | 53,82 | 3,93 | 4,17
27 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | 92,22 | 53,81 | 4,00 | 2,29
28 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | 95,11 | 53,81 | 9,71 | 8,06
29 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | 92,68 | 53,73 | 6,93 | 6,71
30 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | 94,38 | 53,72 | 16,89 | 14,76
31 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | 92,65 | 53,71 | 4,67 | 3,73
32 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | 93,89 | 53,70 | 2,65 | 2,23
33 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | 94,40 | 53,68 | 5,46 | 4,66
34 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | 91,08 | 53,63 | 3,51 | 2,97
35 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | 93,63 | 53,63 | 2,26 | 2,08
36 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | 95,10 | 53,62 | 5,51 | 4,68
37 | Лесная 18 - Теплоснабжение | 94,40 | 53,59 | 3,22 | 3,25
38 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | 94,85 | 53,58 | 5,42 | 4,71
39 | Горького 8 - Теплоснабжение | 91,26 | 53,52 | 5,08 | 5,16
40 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | 93,70 | 53,49 | 4,58 | 4,90
41 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | 91,36 | 53,48 | 2,89 | 2,83
42 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | 90,78 | 53,47 | 1,81 | 1,20
43 | Окружная 11 - Теплоснабжение | 92,63 | 53,43 | 3,66 | 3,15
44 | Окружная 7 - Теплоснабжение | 91,07 | 53,42 | 3,49 | 3,20
45 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | 91,00 | 53,40 | 8,08 | 5,00
46 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | 94,40 | 53,37 | 6,30 | 6,53
47 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | 91,18 | 53,37 | 1,53 | 1,35
48 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | 93,37 | 53,36 | 3,10 | 2,64
49 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | 94,30 | 53,30 | 9,32 | 8,59
50 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | 94,39 | 53,24 | 3,68 | 2,35
51 | Логовая 40 - Теплоснабжение | 93,47 | 53,23 | 4,73 | 4,41
52 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | 93,09 | 53,22 | 8,35 | 7,67
53 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | 95,00 | 53,20 | 16,55 | 15,71
54 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | 92,18 | 53,17 | 1,42 | 1,22
55 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | 91,94 | 53,17 | 4,10 | 3,15
56 | Ленина 8 - Теплоснабжение | 91,91 | 53,15 | 0,55 | 0,57
57 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | 93,60 | 53,14 | 8,71 | 6,80
58 | Искужина 1 - Теплоснабжение | 91,21 | 53,12 | 3,27 | 3,06
59 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | 93,53 | 53,08 | 3,30 | 3,23
60 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | 92,60 | 53,05 | 1,56 | 1,25
61 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | 92,15 | 53,05 | 4,12 | 3,46
62 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | 94,54 | 53,03 | 4,14 | 3,57
63 | Логовая 6 - Теплоснабжение | 92,84 | 53,03 | 2,93 | 2,24
64 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | 94,19 | 53,00 | 6,48 | 5,43
65 | Мира 2 - Теплоснабжение | 94,48 | 53,00 | 5,18 | 4,72
66 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | 92,46 | 53,00 | 1,42 | 1,29
67 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | 94,70 | 53,00 | 7,45 | 5,43
68 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | 90,44 | 53,00 | 1,84 | 1,38
69 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | 91,43 | 52,97 | 3,43 | 2,81
70 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | 92,82 | 52,95 | 3,30 | 2,52
71 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | 91,52 | 52,94 | 2,68 | 1,02
72 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | 92,62 | 52,92 | 3,37 | 2,58
73 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | 93,44 | 52,89 | 6,29 | 5,37
74 | Советская 5 - Теплоснабжение | 91,81 | 52,89 | 8,89 | 6,81
75 | Лесная 19 - Теплоснабжение | 92,04 | 52,88 | 3,15 | 2,67
76 | Окружная 9 - Теплоснабжение | 92,89 | 52,88 | 4,59 | 4,73
77 | Ленина 24 - Теплоснабжение | 93,21 | 52,87 | 1,87 | 1,71
78 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | 93,01 | 52,86 | 4,74 | 3,20
79 | Салавата 29 - Теплоснабжение | 90,70 | 52,86 | 1,77 | 1,43
80 | Окружная 10 - Теплоснабжение | 93,02 | 52,81 | 3,45 | 3,29
81 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | 92,21 | 52,80 | 1,53 | 1,48
82 | Советская 10а - Теплоснабжение | 93,19 | 52,80 | 5,76 | 3,82
83 | Калинина 4В - Теплоснабжение | 91,56 | 52,76 | 2,86 | 2,37
84 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | 94,28 | 52,74 | 4,73 | 4,60
85 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | 93,25 | 52,73 | 5,64 | 4,35
86 | Горького 7 - Теплоснабжение | 93,25 | 52,71 | 6,61 | 6,33
87 | Горького 9 - Теплоснабжение | 93,29 | 52,69 | 6,18 | 6,32
88 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | 93,89 | 52,67 | 4,53 | 4,27
89 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | 91,50 | 52,66 | 1,81 | 1,60
90 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | 91,27 | 52,65 | 4,84 | 4,76
91 | Гафури 6 - Теплоснабжение | 94,48 | 52,59 | 5,02 | 4,04
92 | Логовая 42 - Теплоснабжение | 93,20 | 52,59 | 3,38 | 3,20
93 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | 91,64 | 52,58 | 4,61 | 2,85
94 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | 94,11 | 52,57 | 10,39 | 9,15
95 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | 93,05 | 52,57 | 6,80 | 2,78
96 | Гафури 8 - Теплоснабжение | 92,90 | 52,51 | 9,54 | 9,19
97 | Логовая 38а - Теплоснабжение | 93,84 | 52,48 | 4,05 | 3,34
98 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | 90,34 | 52,47 | 2,89 | 2,61
99 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | 92,31 | 52,47 | 3,93 | 3,70
100 | Салавата 10 - Теплоснабжение | 92,84 | 52,46 | 3,24 | 2,63
101 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | 93,27 | 52,45 | 4,59 | 4,04
102 | Гафури 25 - Теплоснабжение | 94,46 | 52,43 | 7,77 | 4,12
103 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | 92,82 | 52,43 | 4,07 | 3,98
104 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | 93,50 | 52,40 | 4,91 | 3,65
105 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | 91,86 | 52,40 | 4,01 | 3,44
106 | Ленина 12 - Теплоснабжение | 93,11 | 52,40 | 1,08 | 0,94
107 | Логовая 7 - Теплоснабжение | 92,38 | 52,39 | 5,29 | 4,37
108 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | 92,28 | 52,38 | 1,75 | 1,64
109 | Логовая 36 -Теплоснабжение | 93,31 | 52,36 | 4,76 | 3,80
110 | Салавата 9 - Теплоснабжение | 94,42 | 52,36 | 7,84 | 6,13
111 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | 92,07 | 52,34 | 1,79 | 1,54
112 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | 93,91 | 52,34 | 3,88 | 3,70
113 | Ленина 10 - Теплоснабжение | 92,91 | 52,33 | 0,00 | 0,91
114 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | 91,25 | 52,32 | 1,90 | 1,82
115 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | 94,60 | 52,32 | 3,38 | 2,22
116 | Салавата 8 - Теплоснабжение | 92,72 | 52,29 | 3,11 | 2,62
117 | Окружная 5 - Теплоснабжение | 94,36 | 52,29 | 3,49 | 3,30
118 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | 92,91 | 52,28 | 1,41 | 1,17
119 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | 91,16 | 52,28 | 2,63 | 3,29
120 | Лесная 16 - Теплоснабжение | 93,57 | 52,25 | 3,24 | 3,18
121 | Логовая 72 - Теплоснабжение | 93,21 | 52,24 | 3,45 | 3,61
122 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | 94,84 | 52,22 | 7,20 | 5,71
123 | Гафури 30 - Теплоснабжение | 89,66 | 52,22 | 0,95 | 0,77
124 | Гафури 2В - Теплоснабжение | 91,07 | 52,22 | 3,20 | 2,39
125 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | 92,73 | 52,21 | 1,57 | 1,53
126 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | 93,46 | 52,21 | 4,19 | 4,05
127 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | 92,21 | 52,21 | 6,04 | 4,54
128 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | 91,87 | 52,18 | 3,24 | 3,15
129 | Салавата 27 - Теплоснабжение | 88,64 | 52,18 | 1,14 | 0,86
130 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | 92,90 | 52,17 | 1,38 | 1,56
131 | Гафури 10 - Теплоснабжение | 91,33 | 52,16 | 10,74 | 10,30
132 | Салавата 31 - Теплоснабжение | 89,30 | 52,12 | 3,18 | 2,92
133 | Ленина 23 - Теплоснабжение | 90,77 | 52,11 | 1,93 | 1,75
134 | Салавата 6 - Теплоснабжение | 91,38 | 52,10 | 12,93 | 11,97
135 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | 91,23 | 52,09 | 3,96 | 4,24
136 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | 93,88 | 52,09 | 8,23 | 8,76
137 | Окружная 16 - Теплоснабжение | 92,59 | 52,07 | 4,56 | 4,27
138 | Советская 15 - Теплоснабжение | 93,30 | 52,06 | 4,35 | 3,29
139 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | 93,23 | 52,06 | 4,09 | 2,50
140 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | 92,72 | 52,05 | 1,84 | 1,72
141 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | 93,13 | 52,05 | 5,02 | 3,90
142 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | 92,99 | 52,04 | 6,30 | 4,15
143 | Логовая 2 - Теплоснабжение | 93,06 | 52,04 | 3,24 | 2,42
144 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | 94,08 | 52,04 | 3,31 | 3,06
145 | Окружная 15 - Теплоснабжение | 93,25 | 52,02 | 3,38 | 3,29
146 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | 94,99 | 51,98 | 2,90 | 2,01
147 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | 93,65 | 51,96 | 1,59 | 1,34
148 | Горького 17 - Теплоснабжение | 91,99 | 51,96 | 4,62 | 2,18
149 | Логовая 4 - Теплоснабжение | 92,79 | 51,95 | 3,48 | 2,18
150 | Ленина 20а - Теплоснабжение | 92,50 | 51,93 | 2,91 | 2,67
151 | Ленина 27 - Теплоснабжение | 92,37 | 51,91 | 4,29 | 3,29
152 | Куюргазинская 12А(ввод2)-Теплоснабжение | 93,03 | 51,90 | 1,48 | 1,23
153 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | 94,46 | 51,88 | 4,18 | 3,97
154 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | 89,19 | 51,88 | 2,21 | 1,82
155 | Ленина 20 - Теплоснабжение | 93,88 | 51,87 | 1,76 | 1,63
156 | Советская 14а - Теплоснабжение | 92,55 | 51,87 | 2,40 | 1,82
157 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | 92,43 | 51,87 | 1,53 | 1,08
158 | Мира 5 - Теплоснабжение | 93,86 | 51,87 | 3,48 | 3,22
159 | Советская 12а - Теплоснабжение | 91,70 | 51,86 | 4,07 | 3,19
160 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | 94,16 | 51,84 | 3,30 | 3,16
161 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | 93,22 | 51,82 | 4,55 | 4,89
162 | Искужина 3 - Теплоснабжение | 93,56 | 51,82 | 8,30 | 5,60
163 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | 87,60 | 51,79 | 2,60 | 3,07
164 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | 93,42 | 51,79 | 1,58 | 1,30
165 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | 91,77 | 51,78 | 6,70 | 6,37
166 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | 91,71 | 51,78 | 4,10 | 3,49
167 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | 94,77 | 51,78 | 16,02 | 13,84
168 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | 92,45 | 51,76 | 7,53 | 4,34
169 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | 93,16 | 51,75 | 6,12 | 6,14
170 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | 94,10 | 51,75 | 3,59 | 2,45
171 | Окружная 13 - Теплоснабжение | 92,10 | 51,74 | 3,05 | 3,03
172 | Окружная 6 - Теплоснабжение | 93,57 | 51,72 | 3,35 | 2,62
173 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | 94,63 | 51,70 | 6,34 | 5,91
174 | Магистральная 13/1 - Теплоснабжение | 90,60 | 51,70 | 4,23 | 2,73
175 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | 86,29 | 51,67 | 5,49 | 5,35
176 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | 92,14 | 51,67 | 3,25 | 2,42
177 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | 94,34 | 51,66 | 3,89 | 3,28
178 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | 92,06 | 51,65 | 1,50 | 1,43
179 | Гафури 3 - Теплоснабжение | 89,63 | 51,64 | 5,33 | 4,67
180 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | 93,45 | 51,63 | 4,75 | 4,53
181 | Горького 12 - Теплоснабжение | 91,00 | 51,63 | 4,61 | 4,05
182 | Советская 11 - Теплоснабжение | 92,31 | 51,62 | 3,12 | 1,75
183 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | 93,51 | 51,61 | 3,91 | 2,98
184 | Окружная 14 - Теплоснабжение | 92,67 | 51,61 | 3,35 | 3,41
185 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | 92,38 | 51,60 | 1,84 | 1,58
186 | Советская 2 - Теплоснабжение | 93,08 | 51,59 | 6,07 | 6,12
187 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | 92,73 | 51,59 | 4,73 | 4,29
188 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | 92,42 | 51,58 | 2,87 | 2,87
189 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | 91,56 | 51,55 | 4,68 | 3,62
190 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | 94,17 | 51,55 | 3,32 | 2,59
191 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | 93,28 | 51,54 | 6,22 | 5,97
192 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | 92,66 | 51,54 | 3,36 | 3,33
193 | Логовая 36а - Теплоснабжение | 93,00 | 51,53 | 4,79 | 3,32
194 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | 88,84 | 51,51 | 1,08 | 0,87
195 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | 92,44 | 51,48 | 1,55 | 1,47
196 | Ленина 16 - Теплоснабжение | 93,01 | 51,48 | 5,10 | 3,42
197 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | 94,33 | 51,46 | 3,93 | 3,68
198 | Окружная 3 - Теплоснабжение | 94,46 | 51,45 | 3,40 | 3,13
199 | Ленина 28 - Теплоснабжение | 93,13 | 51,45 | 3,28 | 2,66
200 | 40 лет Победы 5 1 вв-тепло | 93,51 | 51,45 | 3,38 | 3,25
201 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | 89,23 | 51,45 | 2,69 | 2,61
202 | Горького 16 - Теплоснабжение | 89,50 | 51,43 | 3,28 | 3,24
203 | Матросова 19 - Теплоснабжение | 90,82 | 51,43 | 7,82 | 3,32
204 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | 92,55 | 51,42 | 3,37 | 3,15
205 | Мира 4 - Теплоснабжение | 69,43 | 51,41 | 3,33 | 3,00
206 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | 92,64 | 51,37 | 2,07 | 2,09
207 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | 89,57 | 51,37 | 0,94 | 0,75
208 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | 94,04 | 51,37 | 4,59 | 3,81
209 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | 93,46 | 51,35 | 1,57 | 1,32
210 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | 88,07 | 51,35 | 2,68 | 2,58
211 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | 94,39 | 51,33 | 3,82 | 2,94
212 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | 93,75 | 51,33 | 7,93 | 7,65
213 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | 87,03 | 51,31 | 3,20 | 2,64
214 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | 92,56 | 51,31 | 5,37 | 4,20
215 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | 91,96 | 51,30 | 3,67 | 2,91
216 | Гафури 4 - Теплоснабжение | 90,32 | 51,30 | 1,38 | 1,02
217 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | 88,81 | 51,27 | 1,68 | 1,26
218 | Ленина 24а - Теплоснабжение | 93,67 | 51,25 | 2,68 | 2,58
219 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | 91,67 | 51,23 | 4,70 | 3,48
220 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | 93,47 | 51,23 | 4,74 | 3,50
221 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | 92,57 | 51,22 | 1,18 | 1,33
222 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | 90,82 | 51,18 | 1,68 | 1,21
223 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | 91,63 | 51,18 | 4,41 | 2,64
224 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | 91,50 | 51,18 | 4,89 | 4,35
225 | Ленина 26 - Теплоснабжение | 93,25 | 51,16 | 1,90 | 1,72
226 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | 91,83 | 51,15 | 1,65 | 1,25
227 | Советская 1 - Теплоснабжение | 95,11 | 51,15 | 12,07 | 7,13
228 | Ленина 25 - Теплоснабжение | 91,93 | 51,14 | 4,01 | 3,44
229 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | 93,41 | 51,14 | 2,87 | 2,36
230 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | 94,96 | 51,13 | 3,41 | 3,40
231 | Мира 3 - Теплоснабжение | 93,80 | 51,13 | 5,51 | 5,13
232 | Мира 2А - Теплоснабжение | 94,63 | 51,13 | 3,42 | 3,30
233 | Окружная 4 - Теплоснабжение | 94,50 | 51,12 | 3,38 | 3,30
234 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | 93,38 | 51,12 | 3,34 | 2,93
235 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | 93,00 | 51,10 | 3,24 | 3,05
236 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | 92,48 | 51,08 | 2,20 | 1,81
237 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | 94,09 | 51,07 | 3,34 | 2,96
238 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | 94,15 | 51,02 | 4,60 | 4,66
239 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | 93,17 | 51,02 | 3,00 | 3,03
240 | Лесная 14 - Теплоснабжение | 93,93 | 51,01 | 3,18 | 2,99
241 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | 92,88 | 50,99 | 3,28 | 3,20
242 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | 82,80 | 50,97 | 5,18 | 2,19
243 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | 94,54 | 50,97 | 5,09 | 4,68
244 | 40 лет Победы 5 2 вв-тепло | 94,35 | 50,97 | 7,08 | 6,04
245 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | 93,91 | 50,95 | 3,44 | 2,54
246 | Ленина 9 - Теплоснабжение | 90,26 | 50,95 | 1,13 | 0,90
247 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | 91,61 | 50,94 | 3,76 | 3,22
248 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | 89,39 | 50,90 | 1,84 | 1,24
249 | Лесная 17 - Теплоснабжение | 90,82 | 50,90 | 3,21 | 2,55
250 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | 91,34 | 50,89 | 1,64 | 1,51
251 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | 90,88 | 50,84 | 2,09 | 1,49
252 | Лесная 21 - Теплоснабжение | 92,73 | 50,84 | 3,21 | 2,34
253 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | 94,34 | 50,82 | 5,55 | 4,70
254 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | 91,91 | 50,82 | 3,18 | 2,72
255 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | 93,66 | 50,81 | 4,49 | 4,26
256 | Окружная 2 - Теплоснабжение | 94,67 | 50,79 | 3,36 | 2,97
257 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | 94,55 | 50,78 | 4,58 | 4,73
258 | Горького 10 - Теплоснабжение | 92,25 | 50,78 | 3,49 | 2,73
259 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | 93,11 | 50,75 | 2,27 | 1,87
260 | Окружная 1 - Теплоснабжение | 93,99 | 50,74 | 4,62 | 3,97
261 | Логовая 70А - Теплоснабжение | 92,69 | 50,74 | 3,89 | 3,50
262 | Гафури 7 - Теплоснабжение | 93,49 | 50,71 | 4,12 | 4,07
263 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | 91,99 | 50,69 | 3,19 | 3,01
264 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | 92,93 | 50,68 | 1,66 | 1,46
265 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | 95,11 | 50,66 | 3,44 | 3,53
266 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | 92,08 | 50,63 | 1,78 | 1,50
267 | Гафури 9 - Теплоснабжение | 93,33 | 50,63 | 4,16 | 3,76
268 | Советская 16а - Теплоснабжение | 92,65 | 50,62 | 3,27 | 2,20
269 | Логовая 38 - Теплоснабжение | 92,19 | 50,59 | 4,81 | 4,35
270 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | 94,83 | 50,50 | 4,60 | 3,52
271 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | 92,55 | 50,50 | 2,55 | 2,86
272 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | 94,81 | 50,47 | 8,03 | 8,79
273 | Окружная 8 - Теплоснабжение | 91,57 | 50,45 | 3,34 | 3,12
274 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | 88,15 | 50,41 | 3,12 | 3,07
275 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | 88,60 | 50,38 | 3,10 | 3,14
276 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | 93,97 | 50,34 | 4,68 | 3,55
277 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | 92,57 | 50,34 | 4,43 | 3,89
278 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | 89,21 | 50,31 | 2,07 | 1,64
279 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | 88,64 | 50,31 | 2,24 | 2,67
280 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | 92,71 | 50,29 | 3,48 | 2,97
281 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | 89,54 | 50,28 | 4,84 | 2,51
282 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | 91,43 | 50,26 | 7,05 | 5,97
283 | Советская 18 - Теплоснабжение | 91,08 | 50,25 | 3,27 | 2,07
284 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | 91,85 | 50,23 | 3,23 | 2,84
285 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | 89,67 | 50,19 | 1,58 | 1,49
286 | Гафури 25А - Теплоснабжение | 90,06 | 50,19 | 2,43 | 1,08
287 | Ленина 19 - Теплоснабжение | 88,34 | 50,15 | 1,53 | 1,29
288 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | 91,23 | 50,12 | 0,76 | 0,71
289 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | 94,28 | 50,09 | 4,49 | 2,60
290 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | 93,14 | 50,07 | 2,71 | 2,48
291 | Ленина 28а - Теплоснабжение | 93,01 | 50,06 | 3,25 | 3,03
292 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | 91,09 | 50,05 | 1,86 | 1,58
293 | Советская 13 - Теплоснабжение | 93,06 | 50,04 | 5,91 | 3,18
294 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | 94,17 | 50,00 | 6,73 | 7,00
295 | Советская 8 - Теплоснабжение | 92,69 | 50,00 | 2,78 | 1,36
296 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | 94,14 | 49,89 | 5,04 | 4,91
297 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | 94,14 | 49,89 | 5,52 | 4,47
298 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | 93,29 | 49,88 | 3,36 | 2,98
299 | Калинина 10 - Теплоснабжение | 93,21 | 49,83 | 3,37 | 3,44
300 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение общий на вводе | 95,53 | 49,67 | 0,00 | 4,56
301 | Гафури 24 - Теплоснабжение | 87,93 | 49,64 | 1,12 | 0,83
302 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | 93,15 | 49,64 | 2,73 | 1,13
303 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | 93,12 | 49,55 | 4,66 | 4,07
304 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | 85,07 | 49,52 | 2,69 | 2,84
305 | Ленина 1 - Теплоснабжение | 91,10 | 49,50 | 2,71 | 1,96
306 | Салавата 3 - Теплоснабжение | 94,52 | 49,48 | 4,53 | 2,38
307 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | 92,40 | 49,45 | 4,56 | 4,60
308 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | 93,80 | 49,43 | 3,05 | 1,36
309 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | 93,16 | 49,40 | 2,72 | 2,06
310 | Ленина 28б - Теплоснабжение | 93,06 | 49,39 | 2,71 | 2,24
311 | Калинина 6 - Теплоснабжение | 95,03 | 49,37 | 2,89 | 2,80
312 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | 85,95 | 49,34 | 1,65 | 1,40
313 | Калинина 4а - Теплоснабжение | 94,21 | 49,26 | 3,20 | 2,65
314 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | 82,06 | 49,25 | 0,34 | 0,44
315 | Горького 1 - Теплоснабжение | 89,76 | 49,25 | 4,57 | 4,44
316 | Калинина 4 - Теплоснабжение | 92,67 | 49,15 | 3,30 | 2,85
317 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | 94,51 | 49,03 | 5,25 | 3,27
318 | Комсомольская 12А - Теплоснабжение | 94,91 | 48,90 | 0,00 | 2,44
319 | Горького 18 - Теплоснабжение | 91,73 | 48,90 | 2,70 | 1,83
320 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | 87,33 | 48,90 | 2,69 | 2,61
321 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | 81,75 | 48,89 | 1,56 | 1,76
322 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | 92,01 | 48,87 | 3,17 | 2,46
323 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | 93,25 | 48,83 | 2,71 | 2,47
324 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | 92,08 | 48,81 | 3,28 | 2,92
325 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | 91,75 | 48,81 | 1,80 | 1,77
326 | Гафури 28 - Теплоснабжение | 89,37 | 48,79 | 1,11 | 0,82
327 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | 91,56 | 48,76 | 3,86 | 4,03
328 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | 91,61 | 48,74 | 1,56 | 1,21
329 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | 94,18 | 48,70 | 8,14 | 7,29
330 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | 89,77 | 48,59 | 3,73 | 3,06
331 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | 94,92 | 48,58 | 3,32 | 3,18
332 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | 94,13 | 48,48 | 3,52 | 3,55
333 | Горького 17а - Теплоснабжение | 90,61 | 48,48 | 4,16 | 1,48
334 | Горького 15 - Теплоснабжение | 92,13 | 48,44 | 5,23 | 2,87
335 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | 92,87 | 48,21 | 11,16 | 7,43
336 | Горького 22 - Теплоснабжение | 90,61 | 48,07 | 2,88 | 1,08
337 | Горького 3 - Теплоснабжение | 90,13 | 47,94 | 4,54 | 3,91
338 | Логовая 11б - Теплоснабжение | 91,56 | 47,91 | 3,12 | 1,14
339 | Логовая 70б - Теплоснабжение | 91,99 | 47,86 | 4,35 | 3,30
340 | Салавата 23 - Теплоснабжение | 84,61 | 47,52 | 1,99 | 1,86
341 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | 83,76 | 47,38 | 1,56 | 1,46
342 | Ленина 21 - Теплоснабжение | 91,43 | 47,31 | 1,53 | 1,16
343 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | 84,47 | 47,28 | 1,56 | 1,21
344 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | 92,98 | 47,23 | 3,06 | 2,02
345 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | 94,65 | 47,10 | 3,48 | 2,79
346 | Матросова 22 - Теплоснабжение | 90,73 | 46,99 | 7,82 | 3,00
347 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | 84,33 | 46,94 | 1,36 | 1,05
348 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | 90,30 | 45,90 | 2,46 | 2,41