## Средние температуры c 01.01.202
Средние температуры T1= 102,8°C Т2= 54,3°C
|  | за период с | 1.1.23 |  | по | 31.1.23
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | 97,64 | 59,60 | 0,87 | 0,88
2 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | 97,63 | 58,07 | 4,61 | 3,48
3 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | 98,00 | 57,43 | 4,12 | 4,02
4 | Бабаевская 6 - Теплоснабжение | 99,70 | 57,41 | 5,82 | 5,61
5 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | 100,35 | 57,22 | 2,36 | 2,05
6 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | 100,76 | 57,20 | 10,17 | 10,65
7 | Ленина 24 - Теплоснабжение | 99,10 | 56,99 | 1,87 | 1,92
8 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | 98,40 | 56,98 | 1,56 | 1,40
9 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | 99,10 | 56,96 | 1,50 | 1,15
10 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | 98,20 | 56,89 | 1,53 | 1,29
11 | Логовая 6 - Теплоснабжение | 98,61 | 56,83 | 2,93 | 2,49
12 | Пушкина 10 (Гостиница "Кумертау") - Теплоснабжение | 100,37 | 56,81 | 4,68 | 5,02
13 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | 99,72 | 56,78 | 10,31 | 10,25
14 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | 100,95 | 56,53 | 16,55 | 16,93
15 | Логовая 10 - Теплоснабжение | 99,58 | 56,52 | 4,22 | 3,54
16 | Ленина 10 - Теплоснабжение | 98,89 | 56,50 | 0,00 | 1,00
17 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | 99,67 | 56,50 | 2,65 | 2,39
18 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | 100,18 | 56,42 | 8,03 | 7,83
19 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | 98,36 | 56,41 | 6,93 | 7,17
20 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | 98,60 | 56,37 | 3,30 | 2,69
21 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | 98,89 | 56,26 | 6,80 | 3,17
22 | Ленина 14 - Теплоснабжение | 99,84 | 56,24 | 1,06 | 1,01
23 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | 100,23 | 56,23 | 9,32 | 9,02
24 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | 97,57 | 56,18 | 1,82 | 0,13
25 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | 101,03 | 56,08 | 9,71 | 8,33
26 | Салавата 10 - Теплоснабжение | 98,58 | 56,03 | 3,24 | 2,88
27 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | 97,46 | 56,01 | 2,68 | 1,07
28 | Лесная 19 - Теплоснабжение | 98,11 | 55,94 | 3,15 | 2,87
29 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | 100,76 | 55,90 | 5,42 | 4,89
30 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | 98,99 | 55,88 | 1,58 | 1,52
31 | Горького 17 - Теплоснабжение | 97,89 | 55,75 | 4,62 | 2,50
32 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | 99,54 | 55,68 | 11,10 | 9,65
33 | Лесная 17 - Теплоснабжение | 96,94 | 55,58 | 3,21 | 2,97
34 | Логовая 36 -Теплоснабжение | 99,13 | 55,55 | 4,76 | 4,11
35 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | 98,75 | 55,51 | 1,38 | 1,71
36 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | 97,24 | 55,50 | 4,68 | 4,04
37 | Салавата 12 - Теплоснабжение | 96,17 | 55,50 | 2,56 | 2,12
38 | Логовая 9 - Теплоснабжение | 96,60 | 55,49 | 3,26 | 2,70
39 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | 99,46 | 55,47 | 1,92 | 1,79
40 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | 100,45 | 55,41 | 4,14 | 3,78
41 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | 97,55 | 55,38 | 5,56 | 4,94
42 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | 97,00 | 55,32 | 1,68 | 1,41
43 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | 99,16 | 55,32 | 6,29 | 5,63
44 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | 97,94 | 55,27 | 1,65 | 1,44
45 | Горького 7 - Теплоснабжение | 99,11 | 55,24 | 6,61 | 6,67
46 | Калинина 2 - Теплоснабжение | 100,05 | 55,24 | 5,02 | 4,92
47 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | 97,85 | 55,24 | 4,00 | 2,27
48 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | 98,96 | 55,23 | 1,54 | 1,26
49 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | 97,04 | 55,22 | 4,67 | 3,91
50 | Калинина 6 - Теплоснабжение | 101,05 | 55,15 | 2,89 | 3,43
51 | Ленина 2 - Теплоснабжение | 99,87 | 55,12 | 2,28 | 1,96
52 | Искужина 3 - Теплоснабжение | 99,44 | 55,09 | 8,30 | 6,07
53 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | 96,58 | 55,09 | 8,08 | 4,90
54 | Лесная 18 - Теплоснабжение | 100,40 | 55,04 | 3,22 | 3,28
55 | Мира 3 - Теплоснабжение | 99,77 | 55,04 | 5,51 | 5,75
56 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | 99,06 | 55,01 | 3,10 | 2,69
57 | Матросова 19 - Теплоснабжение | 96,59 | 54,99 | 7,82 | 3,58
58 | Логовая 8 - Теплоснабжение | 98,93 | 54,96 | 7,05 | 4,48
59 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | 99,22 | 54,95 | 1,58 | 1,54
60 | Гафури 7а - Теплоснабжение | 99,67 | 54,91 | 5,18 | 4,51
61 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | 97,87 | 54,86 | 1,53 | 1,53
62 | Окружная 1 - Теплоснабжение | 100,05 | 54,85 | 4,62 | 4,50
63 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | 100,25 | 54,82 | 16,89 | 14,50
64 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | 98,33 | 54,82 | 1,55 | 1,61
65 | Гафури 4 - Теплоснабжение | 96,18 | 54,78 | 1,38 | 1,13
66 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | 97,39 | 54,77 | 7,05 | 6,82
67 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | 100,58 | 54,77 | 7,45 | 5,54
68 | Гафури 6 - Теплоснабжение | 100,41 | 54,70 | 5,02 | 4,13
69 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | 97,12 | 54,67 | 6,04 | 4,71
70 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | 98,41 | 54,67 | 4,73 | 4,61
71 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | 98,29 | 54,65 | 2,87 | 3,11
72 | Гафури 25 - Теплоснабжение | 100,27 | 54,61 | 7,77 | 4,28
73 | Салавата 29 - Теплоснабжение | 96,28 | 54,57 | 1,77 | 1,47
74 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | 98,87 | 54,55 | 5,02 | 4,16
75 | Ленина 12 - Теплоснабжение | 98,95 | 54,54 | 1,08 | 0,97
76 | Логовая 38а - Теплоснабжение | 99,70 | 54,53 | 4,05 | 3,44
77 | Ленина 8 - Теплоснабжение | 97,47 | 54,49 | 0,55 | 0,56
78 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | 100,16 | 54,49 | 4,59 | 4,16
79 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | 97,49 | 54,48 | 4,41 | 2,91
80 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | 99,94 | 54,47 | 10,39 | 9,33
81 | Логовая 12 - Теплоснабжение | 99,51 | 54,47 | 6,76 | 5,39
82 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | 87,34 | 54,45 | 1,56 | 2,15
83 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | 97,95 | 54,34 | 1,78 | 1,63
84 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | 99,84 | 54,32 | 6,48 | 5,42
85 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | 97,63 | 54,31 | 6,70 | 6,74
86 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | 97,48 | 54,30 | 4,01 | 3,53
87 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | 100,72 | 54,30 | 7,20 | 5,96
88 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | 95,47 | 54,29 | 2,89 | 2,71
89 | Горького 8 - Теплоснабжение | 96,79 | 54,29 | 5,08 | 5,00
90 | Мира 2 - Теплоснабжение | 100,40 | 54,29 | 5,18 | 4,69
91 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | 99,38 | 54,28 | 4,75 | 4,79
92 | Советская 14а - Теплоснабжение | 98,36 | 54,27 | 2,40 | 1,88
93 | Логовая 40 - Теплоснабжение | 99,26 | 54,23 | 4,73 | 4,37
94 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | 95,94 | 54,23 | 1,84 | 1,37
95 | Лесная 21 - Теплоснабжение | 98,73 | 54,19 | 3,21 | 2,55
96 | Магистральная 13/1 - Теплоснабжение | 96,47 | 54,13 | 4,23 | 2,76
97 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | 99,27 | 54,10 | 2,26 | 2,04
98 | Советская 15 - Теплоснабжение | 99,17 | 54,07 | 4,35 | 3,40
99 | Гафури 30 - Теплоснабжение | 95,29 | 54,06 | 0,95 | 0,79
100 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | 96,17 | 54,06 | 1,81 | 1,13
101 | Советская 18 - Теплоснабжение | 96,98 | 54,05 | 3,27 | 2,35
102 | Гафури 8 - Теплоснабжение | 98,46 | 54,04 | 9,54 | 9,17
103 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | 97,65 | 54,03 | 3,24 | 3,22
104 | Логовая 7 - Теплоснабжение | 97,76 | 54,02 | 5,29 | 4,39
105 | Горького 9 - Теплоснабжение | 99,11 | 54,01 | 6,18 | 6,32
106 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | 97,22 | 54,00 | 1,81 | 1,61
107 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | 87,97 | 54,00 | 5,18 | 2,35
108 | Советская 10а - Теплоснабжение | 99,04 | 53,95 | 5,76 | 3,79
109 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | 100,13 | 53,95 | 4,60 | 5,11
110 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | 98,66 | 53,95 | 4,04 | 4,44
111 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | 98,87 | 53,94 | 2,27 | 2,04
112 | Окружная 10 - Теплоснабжение | 98,74 | 53,93 | 3,45 | 3,26
113 | Горького 12 - Теплоснабжение | 96,61 | 53,92 | 4,61 | 4,25
114 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | 96,61 | 53,92 | 4,84 | 4,87
115 | Искужина 1 - Теплоснабжение | 96,68 | 53,90 | 3,27 | 2,93
116 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | 96,59 | 53,90 | 1,53 | 1,32
117 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | 99,27 | 53,89 | 3,34 | 3,09
118 | Советская 12а - Теплоснабжение | 97,48 | 53,89 | 4,07 | 3,23
119 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | 98,62 | 53,87 | 4,74 | 3,17
120 | Ленина 27 - Теплоснабжение | 98,17 | 53,87 | 4,29 | 3,36
121 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | 100,19 | 53,87 | 3,30 | 3,27
122 | Калинина 10 - Теплоснабжение | 99,17 | 53,86 | 3,37 | 3,96
123 | Окружная 9 - Теплоснабжение | 98,61 | 53,86 | 4,59 | 4,68
124 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | 99,74 | 53,86 | 4,53 | 4,25
125 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | 97,58 | 53,85 | 4,10 | 3,08
126 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | 93,34 | 53,84 | 2,68 | 2,69
127 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | 98,59 | 53,84 | 2,07 | 2,24
128 | Ленина 17 - Теплоснабжение | 99,50 | 53,83 | 2,26 | 1,77
129 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | 96,67 | 53,82 | 2,89 | 2,72
130 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | 98,47 | 53,82 | 4,56 | 5,28
131 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | 100,44 | 53,80 | 3,38 | 2,21
132 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | 97,13 | 53,73 | 3,43 | 2,69
133 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | 99,10 | 53,73 | 2,71 | 2,75
134 | Советская 5 - Теплоснабжение | 97,23 | 53,71 | 8,89 | 6,66
135 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | 98,99 | 53,68 | 6,12 | 6,30
136 | Логовая 42 - Теплоснабжение | 98,89 | 53,67 | 3,38 | 3,23
137 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | 100,60 | 53,66 | 6,34 | 6,05
138 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | 97,43 | 53,66 | 3,76 | 3,40
139 | Окружная 15 - Теплоснабжение | 99,06 | 53,66 | 3,38 | 3,35
140 | Салавата 8 - Теплоснабжение | 98,46 | 53,66 | 3,11 | 2,59
141 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | 89,92 | 53,65 | 1,56 | 1,57
142 | Салавата 9 - Теплоснабжение | 100,30 | 53,64 | 7,84 | 6,09
143 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | 98,97 | 53,61 | 5,64 | 4,29
144 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | 98,99 | 53,61 | 4,55 | 5,02
145 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | 99,27 | 53,59 | 3,30 | 3,14
146 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | 99,84 | 53,57 | 3,44 | 2,73
147 | Окружная 14 - Теплоснабжение | 98,46 | 53,54 | 3,35 | 3,49
148 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | 98,21 | 53,54 | 3,28 | 3,41
149 | Окружная 7 - Теплоснабжение | 96,32 | 53,52 | 3,49 | 3,29
150 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | 99,73 | 53,50 | 3,93 | 3,91
151 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | 99,57 | 53,50 | 4,49 | 4,60
152 | Ленина 25 - Теплоснабжение | 97,68 | 53,50 | 4,01 | 3,61
153 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | 99,46 | 53,48 | 4,58 | 4,57
154 | Окружная 5 - Теплоснабжение | 100,31 | 53,48 | 3,49 | 3,27
155 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | 101,01 | 53,47 | 3,41 | 3,44
156 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | 99,46 | 53,46 | 4,74 | 3,60
157 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | 97,44 | 53,45 | 4,10 | 3,53
158 | Салавата 27 - Теплоснабжение | 93,97 | 53,45 | 1,14 | 0,86
159 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | 97,59 | 53,42 | 3,18 | 2,87
160 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | 100,01 | 53,42 | 3,34 | 3,04
161 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | 95,65 | 53,40 | 3,73 | 3,60
162 | Окружная 11 - Теплоснабжение | 98,32 | 53,40 | 3,66 | 2,97
163 | Советская 2 - Теплоснабжение | 98,85 | 53,40 | 6,07 | 6,32
164 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | 96,96 | 53,39 | 1,90 | 1,80
165 | Советская 16а - Теплоснабжение | 98,55 | 53,39 | 3,27 | 2,41
166 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | 98,78 | 53,37 | 8,35 | 7,06
167 | Куюргазинская 12А(ввод2)-Теплоснабжение | 98,83 | 53,36 | 1,48 | 1,36
168 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | 99,11 | 53,36 | 3,00 | 3,17
169 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | 97,54 | 53,35 | 3,67 | 3,01
170 | Гафури 25А - Теплоснабжение | 95,87 | 53,35 | 2,43 | 1,19
171 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | 99,30 | 53,35 | 3,36 | 3,33
172 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | 94,96 | 53,35 | 1,84 | 1,32
173 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | 92,82 | 53,34 | 2,60 | 3,08
174 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | 98,64 | 53,34 | 3,48 | 3,21
175 | Окружная 13 - Теплоснабжение | 97,65 | 53,31 | 3,05 | 3,09
176 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | 98,66 | 53,30 | 1,41 | 1,16
177 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | 100,27 | 53,29 | 5,46 | 4,32
178 | Лесная 16 - Теплоснабжение | 99,51 | 53,28 | 3,24 | 3,17
179 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | 101,02 | 53,27 | 5,51 | 4,39
180 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | 100,18 | 53,25 | 3,52 | 4,19
181 | Ленина 28б - Теплоснабжение | 98,99 | 53,24 | 2,71 | 2,55
182 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | 100,77 | 53,23 | 16,02 | 14,11
183 | Ленина 26 - Теплоснабжение | 99,10 | 53,23 | 1,90 | 1,78
184 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | 96,81 | 53,23 | 2,63 | 3,26
185 | Ленина 20а - Теплоснабжение | 98,25 | 53,22 | 2,91 | 2,69
186 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | 98,84 | 53,22 | 3,24 | 3,17
187 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | 100,35 | 53,20 | 6,30 | 6,14
188 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | 98,42 | 53,20 | 1,57 | 1,52
189 | Салавата 6 - Теплоснабжение | 96,96 | 53,18 | 12,93 | 11,83
190 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | 96,35 | 53,15 | 3,51 | 2,75
191 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | 100,79 | 53,15 | 4,60 | 3,76
192 | Логовая 4 - Теплоснабжение | 98,43 | 53,14 | 3,48 | 2,16
193 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | 98,77 | 53,13 | 6,30 | 4,11
194 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | 99,03 | 53,13 | 6,22 | 6,10
195 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | 97,78 | 53,11 | 1,79 | 1,52
196 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | 99,49 | 53,11 | 1,59 | 1,37
197 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | 96,71 | 53,10 | 2,09 | 1,54
198 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | 100,17 | 53,10 | 4,73 | 4,40
199 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | 100,51 | 53,09 | 5,09 | 4,72
200 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | 91,29 | 53,08 | 5,49 | 5,35
201 | Советская 1 - Теплоснабжение | 101,07 | 53,08 | 12,07 | 7,34
202 | Горького 16 - Теплоснабжение | 95,50 | 53,07 | 3,28 | 3,29
203 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | 97,92 | 53,06 | 1,75 | 1,60
204 | Ленина 20 - Теплоснабжение | 99,76 | 53,06 | 1,76 | 1,62
205 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | 99,12 | 53,06 | 4,66 | 4,51
206 | Гафури 2В - Теплоснабжение | 96,40 | 53,04 | 3,20 | 2,34
207 | Окружная 16 - Теплоснабжение | 98,36 | 53,04 | 4,56 | 4,20
208 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | 95,25 | 53,04 | 4,84 | 2,74
209 | Калинина 12 - Теплоснабжение | 98,28 | 53,02 | 1,85 | 1,36
210 | Лесная 14 - Теплоснабжение | 99,90 | 53,01 | 3,18 | 3,09
211 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | 98,30 | 53,00 | 3,37 | 2,46
212 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | 98,07 | 52,99 | 4,09 | 2,50
213 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | 98,47 | 52,97 | 3,36 | 3,36
214 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | 98,40 | 52,97 | 4,07 | 3,82
215 | Логовая 2 - Теплоснабжение | 98,76 | 52,96 | 3,24 | 2,40
216 | Гафури 10 - Теплоснабжение | 96,63 | 52,95 | 10,74 | 10,15
217 | Салавата 31 - Теплоснабжение | 94,44 | 52,95 | 3,18 | 2,91
218 | Горького 10 - Теплоснабжение | 97,88 | 52,94 | 3,49 | 2,88
219 | Окружная 6 - Теплоснабжение | 99,42 | 52,94 | 3,35 | 2,58
220 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | 99,29 | 52,92 | 3,91 | 2,98
221 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | 98,08 | 52,92 | 1,42 | 1,23
222 | Советская 11 - Теплоснабжение | 98,12 | 52,91 | 3,12 | 1,74
223 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | 97,60 | 52,89 | 3,25 | 2,41
224 | Логовая 72 - Теплоснабжение | 99,70 | 52,88 | 3,45 | 3,46
225 | Мира 5 - Теплоснабжение | 99,68 | 52,88 | 3,48 | 3,18
226 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | 100,10 | 52,87 | 6,73 | 7,41
227 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | 93,94 | 52,87 | 1,08 | 0,86
228 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | 93,89 | 52,85 | 3,10 | 3,33
229 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | 98,98 | 52,84 | 4,59 | 3,93
230 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | 100,16 | 52,83 | 3,68 | 2,19
231 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | 99,87 | 52,83 | 3,88 | 3,61
232 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | 96,96 | 52,83 | 4,89 | 4,48
233 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | 100,04 | 52,80 | 3,32 | 2,58
234 | Ленина 28 - Теплоснабжение | 98,98 | 52,80 | 3,28 | 2,69
235 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | 98,70 | 52,78 | 3,28 | 3,28
236 | Ленина 23 - Теплоснабжение | 96,44 | 52,76 | 1,93 | 1,72
237 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | 98,21 | 52,73 | 7,53 | 4,25
238 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | 99,14 | 52,70 | 4,19 | 3,94
239 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | 93,41 | 52,69 | 3,12 | 3,20
240 | Ленина 19 - Теплоснабжение | 94,01 | 52,68 | 1,53 | 1,38
241 | Логовая 70А - Теплоснабжение | 98,54 | 52,67 | 3,89 | 3,66
242 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | 99,49 | 52,65 | 7,93 | 7,76
243 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | 98,67 | 52,63 | 11,16 | 8,48
244 | Калинина 4 - Теплоснабжение | 98,53 | 52,62 | 3,30 | 3,07
245 | Советская 13 - Теплоснабжение | 98,88 | 52,62 | 5,91 | 3,40
246 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | 97,77 | 52,61 | 1,42 | 1,14
247 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | 90,10 | 52,60 | 2,69 | 3,18
248 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | 100,30 | 52,60 | 3,89 | 3,26
249 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | 97,90 | 52,58 | 1,50 | 1,42
250 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | 98,88 | 52,57 | 2,72 | 2,19
251 | Логовая 36а - Теплоснабжение | 98,73 | 52,57 | 4,79 | 3,28
252 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | 97,92 | 52,56 | 1,84 | 1,56
253 | Ленина 21 - Теплоснабжение | 97,37 | 52,56 | 1,53 | 1,36
254 | 40 лет Победы 5 1 вв-тепло | 99,07 | 52,54 | 3,38 | 3,24
255 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | 89,69 | 52,53 | 1,36 | 1,28
256 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | 95,52 | 52,52 | 3,96 | 4,19
257 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | 92,19 | 52,51 | 3,20 | 2,61
258 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | 100,50 | 52,50 | 4,58 | 4,73
259 | Калинина 4а - Теплоснабжение | 100,15 | 52,47 | 3,20 | 2,89
260 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | 94,18 | 52,45 | 1,68 | 1,24
261 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | 99,60 | 52,44 | 8,23 | 8,49
262 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | 100,29 | 52,44 | 3,82 | 2,92
263 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | 97,54 | 52,42 | 1,80 | 1,97
264 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | 99,19 | 52,41 | 2,87 | 2,36
265 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | 94,43 | 52,41 | 2,69 | 2,60
266 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | 97,09 | 52,37 | 4,70 | 3,48
267 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | 98,37 | 52,37 | 2,55 | 2,96
268 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | 100,28 | 52,36 | 4,49 | 2,72
269 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | 99,30 | 52,36 | 8,71 | 6,18
270 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | 98,24 | 52,35 | 1,18 | 1,31
271 | Мира 4 - Теплоснабжение | 100,12 | 52,33 | 3,33 | 2,92
272 | Окружная 3 - Теплоснабжение | 100,38 | 52,32 | 3,40 | 3,11
273 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | 100,00 | 52,30 | 3,93 | 3,64
274 | Ленина 16 - Теплоснабжение | 98,77 | 52,28 | 5,10 | 3,39
275 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | 100,29 | 52,28 | 4,18 | 3,89
276 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | 96,98 | 52,28 | 1,64 | 1,55
277 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | 89,10 | 52,27 | 1,56 | 1,76
278 | Гафури 3 - Теплоснабжение | 94,91 | 52,26 | 5,33 | 4,55
279 | Горького 17а - Теплоснабжение | 96,54 | 52,24 | 4,16 | 1,68
280 | Окружная 4 - Теплоснабжение | 100,47 | 52,24 | 3,38 | 3,28
281 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | 98,25 | 52,22 | 3,37 | 3,08
282 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | 98,35 | 52,21 | 5,37 | 4,15
283 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | 100,11 | 52,18 | 5,55 | 4,70
284 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | 97,59 | 52,18 | 3,23 | 2,94
285 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | 97,65 | 52,11 | 1,56 | 1,38
286 | Калинина 4В - Теплоснабжение | 96,59 | 52,08 | 2,86 | 2,20
287 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | 97,71 | 52,06 | 3,19 | 3,01
288 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | 90,82 | 52,03 | 1,65 | 1,49
289 | Гафури 28 - Теплоснабжение | 95,01 | 52,01 | 1,11 | 0,91
290 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | 99,14 | 51,97 | 4,91 | 3,42
291 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | 101,10 | 51,94 | 3,44 | 3,68
292 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | 100,04 | 51,92 | 5,04 | 5,14
293 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | 100,94 | 51,91 | 2,90 | 1,91
294 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | 99,66 | 51,91 | 3,05 | 1,44
295 | Окружная 2 - Теплоснабжение | 100,62 | 51,87 | 3,36 | 2,98
296 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | 98,32 | 51,82 | 2,20 | 1,79
297 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | 98,81 | 51,79 | 1,66 | 1,45
298 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | 98,43 | 51,74 | 4,43 | 3,84
299 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | 99,25 | 51,72 | 1,57 | 1,29
300 | Горького 22 - Теплоснабжение | 96,47 | 51,71 | 2,88 | 1,19
301 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | 98,58 | 51,71 | 3,93 | 3,39
302 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | 94,52 | 51,68 | 2,07 | 1,65
303 | Гафури 7 - Теплоснабжение | 99,31 | 51,67 | 4,12 | 4,05
304 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | 96,81 | 51,64 | 1,86 | 1,62
305 | Горького 15 - Теплоснабжение | 98,05 | 51,63 | 5,23 | 3,09
306 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | 99,85 | 51,58 | 3,59 | 2,30
307 | 40 лет Победы 5 2 вв-тепло | 100,17 | 51,55 | 7,08 | 5,88
308 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | 99,91 | 51,55 | 3,31 | 2,87
309 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | 97,32 | 51,54 | 3,17 | 2,65
310 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | 99,71 | 51,54 | 4,68 | 3,54
311 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | 98,89 | 51,52 | 2,73 | 1,16
312 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | 97,23 | 51,45 | 3,86 | 4,22
313 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение общий на вводе | 101,58 | 51,45 | 0,00 | 4,54
314 | Гафури 9 - Теплоснабжение | 99,13 | 51,42 | 4,16 | 3,76
315 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | 100,74 | 51,34 | 3,48 | 3,20
316 | Окружная 8 - Теплоснабжение | 97,24 | 51,34 | 3,34 | 3,08
317 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | 94,75 | 51,28 | 0,94 | 0,72
318 | Горького 18 - Теплоснабжение | 97,82 | 51,26 | 2,70 | 1,95
319 | Салавата 3 - Теплоснабжение | 100,44 | 51,12 | 4,53 | 2,41
320 | Советская 8 - Теплоснабжение | 98,52 | 51,12 | 2,78 | 1,37
321 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | 86,28 | 51,11 | 0,34 | 0,45
322 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | 95,02 | 51,09 | 1,58 | 1,50
323 | Ленина 9 - Теплоснабжение | 95,51 | 51,05 | 1,13 | 0,87
324 | Мира 2А - Теплоснабжение | 100,54 | 51,05 | 3,42 | 3,14
325 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | 93,86 | 51,03 | 2,24 | 2,64
326 | Ленина 24а - Теплоснабжение | 99,52 | 50,98 | 2,68 | 2,47
327 | Ленина 28а - Теплоснабжение | 98,97 | 50,97 | 3,25 | 3,18
328 | Логовая 38 - Теплоснабжение | 97,83 | 50,70 | 4,81 | 4,17
329 | Ленина 1 - Теплоснабжение | 96,79 | 50,67 | 2,71 | 1,95
330 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | 100,66 | 50,55 | 8,03 | 8,45
331 | Горького 3 - Теплоснабжение | 95,59 | 50,45 | 4,54 | 4,19
332 | Матросова 22 - Теплоснабжение | 96,50 | 50,43 | 7,82 | 3,24
333 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | 100,86 | 50,36 | 3,32 | 3,36
334 | Гафури 24 - Теплоснабжение | 92,99 | 50,31 | 1,12 | 0,82
335 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | 100,37 | 50,28 | 5,25 | 3,29
336 | Салавата 23 - Теплоснабжение | 90,10 | 50,22 | 1,99 | 1,98
337 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | 98,39 | 50,05 | 1,84 | 1,52
338 | Комсомольская 26 - Теплоснабжение | 93,12 | 49,90 | 0,90 | 0,67
339 | Логовая 11б - Теплоснабжение | 97,31 | 49,90 | 3,12 | 1,17
340 | Горького 1 - Теплоснабжение | 94,36 | 49,87 | 4,57 | 4,46
341 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | 98,97 | 49,62 | 2,71 | 2,45
342 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | 92,49 | 49,60 | 2,69 | 2,60
343 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | 94,11 | 49,40 | 2,21 | 1,52
344 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | 96,60 | 49,25 | 0,76 | 0,65
345 | Логовая 70б - Теплоснабжение | 97,79 | 48,96 | 4,35 | 3,29
346 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | 99,98 | 48,68 | 8,14 | 6,95
347 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | 98,79 | 48,31 | 3,06 | 2,04
348 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | 100,01 | 47,82 | 5,52 | 4,05
349 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | 95,77 | 47,30 | 2,46 | 2,48