## Средние температуры c 01.03.202
Средние температуры T1= 78,3°C Т2= 43,9°C
|  |  | за период с | 01.03.2023 | по | 31.03.2023
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | [5 empty] | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,18 | 56,40 | 0,87 | 1,40
2 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,65 | 48,83 | 2,68 | 1,20
3 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 75,38 | 48,54 | 1,54 | 1,36
4 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,62 | 48,29 | 4,04 | 4,78
5 | Логовая 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,21 | 48,26 | 4,22 | 3,26
6 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,13 | 48,25 | 8,08 | 5,44
7 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,82 | 48,23 | 1,50 | 1,10
8 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,12 | 48,11 | 1,92 | 1,75
9 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,41 | 48,02 | 9,32 | 9,12
10 | Горького 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,68 | 47,89 | 6,61 | 6,66
11 | Ленина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,29 | 47,85 | 2,28 | 2,01
12 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 76,20 | 47,81 | 2,36 | 1,97
13 | Салавата 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,28 | 47,80 | 3,24 | 2,86
14 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,47 | 47,79 | 1,58 | 1,50
15 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,75 | 47,68 | 5,56 | 5,14
16 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,40 | 47,64 | 8,03 | 7,59
17 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,60 | 47,62 | 2,26 | 2,15
18 | Ленина 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,33 | 47,56 | 1,06 | 0,97
19 | Калинина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,32 | 47,45 | 5,02 | 4,88
20 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,75 | 47,44 | 2,65 | 2,25
21 | Логовая 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,15 | 47,41 | 6,76 | 5,45
22 | Логовая 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,70 | 47,41 | 7,05 | 4,49
23 | Калинина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,11 | 47,39 | 1,85 | 1,47
24 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 77,08 | 47,37 | 9,71 | 7,87
25 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,72 | 47,36 | 10,31 | 9,68
26 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | [5 empty] | 77,09 | 47,27 | 3,32 | 3,14
27 | Логовая 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,24 | 47,26 | 3,26 | 2,63
28 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,09 | 47,20 | 7,53 | 4,92
29 | Салавата 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,82 | 47,18 | 2,56 | 2,11
30 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,62 | 47,16 | 6,80 | 2,91
31 | Магистральная 13/1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,93 | 47,10 | 4,23 | 3,02
32 | Окружная 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,01 | 47,08 | 3,49 | 3,44
33 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,69 | 47,08 | 7,45 | 5,54
34 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,87 | 47,06 | 16,02 | 14,66
35 | Искужина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,06 | 47,00 | 3,27 | 2,99
36 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,11 | 46,96 | 4,68 | 4,01
37 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение общий на вводе | [5 empty] | 77,50 | 46,95 | 6,74 | 5,58
38 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,95 | 46,95 | 6,29 | 5,43
39 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,66 | 46,95 | 4,14 | 3,56
40 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 77,00 | 46,93 | 5,51 | 4,57
41 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 77,11 | 46,91 | 16,55 | 15,43
42 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,68 | 46,90 | 8,35 | 7,63
43 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,47 | 46,89 | 10,17 | 9,62
44 | Логовая 40 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,87 | 46,89 | 4,73 | 4,34
45 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | [5 empty] | 75,30 | 46,86 | 3,10 | 2,66
46 | Ленина 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,77 | 46,86 | 1,13 | 1,00
47 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,80 | 46,86 | 5,42 | 4,57
48 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | [5 empty] | 74,24 | 46,85 | 2,89 | 2,75
49 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,39 | 46,83 | 4,07 | 4,04
50 | Ленина 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,90 | 46,81 | 2,26 | 1,86
51 | Салавата 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,92 | 46,73 | 1,77 | 1,41
52 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,86 | 46,71 | 6,93 | 6,42
53 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,21 | 46,71 | 1,82 | 1,22
54 | Логовая 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,48 | 46,71 | 2,93 | 2,22
55 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,27 | 46,68 | 4,01 | 3,52
56 | Окружная 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,96 | 46,67 | 3,66 | 3,07
57 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,03 | 46,66 | 6,04 | 4,64
58 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,33 | 46,66 | 4,19 | 4,14
59 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,35 | 46,61 | 5,46 | 4,48
60 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,23 | 46,55 | 1,57 | 1,51
61 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,39 | 46,54 | 3,30 | 2,48
62 | Лесная 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,22 | 46,53 | 3,22 | 3,11
63 | Мира 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,64 | 46,52 | 5,18 | 4,67
64 | Логовая 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,62 | 46,51 | 3,24 | 2,44
65 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,10 | 46,46 | 11,10 | 8,85
66 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,08 | 46,40 | 8,71 | 6,54
67 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | [5 empty] | 74,47 | 46,38 | 1,53 | 1,46
68 | Гафури 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,92 | 46,37 | 5,18 | 4,25
69 | Окружная 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,32 | 46,37 | 3,45 | 3,25
70 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,67 | 46,35 | 1,84 | 1,35
71 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,69 | 46,34 | 3,38 | 2,24
72 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,17 | 46,33 | 4,53 | 4,18
73 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | [5 empty] | 73,47 | 46,32 | 2,89 | 2,54
74 | Логовая 42 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,64 | 46,31 | 3,38 | 3,23
75 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | [5 empty] | 69,03 | 46,30 | 5,18 | 2,28
76 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 75,92 | 46,25 | 3,93 | 3,77
77 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,99 | 46,24 | 3,93 | 3,67
78 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,25 | 46,22 | 1,84 | 1,32
79 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,25 | 46,21 | 3,37 | 2,47
80 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 75,97 | 46,20 | 3,88 | 3,70
81 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 73,43 | 46,20 | 1,53 | 1,31
82 | Окружная 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,33 | 46,19 | 3,49 | 3,29
83 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,46 | 46,16 | 4,61 | 2,82
84 | Гафури 2В - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,04 | 46,15 | 3,20 | 2,36
85 | Калинина 4В - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,48 | 46,15 | 2,86 | 2,25
86 | Гафури 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,81 | 46,13 | 7,77 | 3,97
87 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,48 | 46,11 | 16,89 | 13,39
88 | Логовая 36 -Теплоснабжение | [5 empty] | 75,52 | 46,10 | 4,76 | 3,65
89 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,73 | 46,08 | 4,10 | 3,01
90 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 74,78 | 46,08 | 1,53 | 1,10
91 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,55 | 46,04 | 4,84 | 4,63
92 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,70 | 46,01 | 1,55 | 1,49
93 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,97 | 46,00 | 3,73 | 3,64
94 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | [5 empty] | 76,47 | 45,99 | 3,59 | 2,45
95 | Логовая 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,17 | 45,99 | 5,29 | 4,25
96 | Лесная 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,05 | 45,96 | 3,15 | 2,61
97 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,24 | 45,95 | 4,73 | 4,45
98 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,98 | 45,95 | 2,90 | 1,96
99 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 76,07 | 45,93 | 3,93 | 3,65
100 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,29 | 45,93 | 4,74 | 3,03
101 | Ленина 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,45 | 45,92 | 0,55 | 0,53
102 | Советская 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,53 | 45,91 | 8,89 | 6,42
103 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,65 | 45,90 | 5,02 | 3,80
104 | Ленина 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,80 | 45,89 | 1,93 | 1,68
105 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,16 | 45,87 | 4,18 | 3,93
106 | Ленина 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,06 | 45,85 | 4,29 | 3,21
107 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,56 | 45,85 | 6,30 | 6,11
108 | Салавата 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,13 | 45,83 | 3,11 | 2,56
109 | Салавата 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,72 | 45,82 | 3,18 | 2,85
110 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,63 | 45,81 | 4,09 | 2,44
111 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,21 | 45,80 | 4,59 | 3,95
112 | Логовая 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,39 | 45,79 | 3,48 | 2,13
113 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,04 | 45,78 | 3,96 | 4,07
114 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,26 | 45,74 | 3,43 | 2,60
115 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,83 | 45,72 | 4,12 | 3,09
116 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,89 | 45,72 | 1,79 | 1,43
117 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,63 | 45,72 | 3,68 | 2,16
118 | Советская 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,01 | 45,71 | 3,12 | 1,72
119 | Мира 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,20 | 45,71 | 3,48 | 3,14
120 | Салавата 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,91 | 45,70 | 1,14 | 0,83
121 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,43 | 45,70 | 3,24 | 3,09
122 | Горького 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,67 | 45,69 | 6,18 | 5,94
123 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,76 | 45,68 | 1,58 | 1,35
124 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | [5 empty] | 74,92 | 45,66 | 1,35 | 1,14
125 | Ленина 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,38 | 45,65 | 1,13 | 0,85
126 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,95 | 45,64 | 3,91 | 2,93
127 | Искужина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,83 | 45,64 | 8,30 | 5,53
128 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,59 | 45,62 | 4,10 | 3,43
129 | Советская 10а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,70 | 45,62 | 5,76 | 3,50
130 | Советская 14а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,23 | 45,61 | 2,40 | 1,77
131 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,94 | 45,61 | 4,91 | 3,44
132 | Гафури 30 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,60 | 45,61 | 0,95 | 0,75
133 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,36 | 45,60 | 1,81 | 1,47
134 | Гафури 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,40 | 45,60 | 10,74 | 9,70
135 | Окружная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,30 | 45,59 | 3,40 | 3,15
136 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,59 | 45,58 | 6,70 | 6,33
137 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,09 | 45,58 | 1,90 | 1,70
138 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,94 | 45,56 | 1,59 | 1,27
139 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,45 | 45,55 | 3,89 | 3,23
140 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,12 | 45,55 | 3,43 | 3,25
141 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,08 | 45,55 | 1,84 | 1,56
142 | Мира 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,22 | 45,54 | 3,33 | 2,97
143 | Калинина 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,50 | 45,53 | 3,74 | 3,64
144 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,74 | 45,52 | 4,75 | 4,45
145 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,28 | 45,51 | 1,56 | 1,16
146 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,35 | 45,50 | 7,20 | 5,43
147 | Матросова 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,92 | 45,48 | 7,82 | 3,46
148 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | [5 empty] | 75,18 | 45,48 | 1,35 | 1,18
149 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,47 | 45,47 | 3,32 | 2,53
150 | Гафури 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,11 | 45,46 | 9,54 | 8,60
151 | Логовая 38а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,94 | 45,46 | 4,05 | 3,19
152 | Куюргазинская 12А(ввод2)-Теплоснабжение | [5 empty] | 75,03 | 45,43 | 1,48 | 1,29
153 | Логовая 36а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,32 | 45,43 | 4,79 | 3,26
154 | Советская 12а - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,50 | 45,42 | 4,07 | 3,11
155 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 74,78 | 45,42 | 4,00 | 1,98
156 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,89 | 45,42 | 4,67 | 3,37
157 | Окружная 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,59 | 45,39 | 3,38 | 3,28
158 | Советская 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 77,09 | 45,39 | 12,07 | 7,12
159 | Салавата 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,35 | 45,38 | 12,93 | 11,80
160 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,72 | 45,38 | 3,30 | 2,92
161 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,57 | 45,37 | 2,09 | 1,53
162 | Ленина 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,71 | 45,37 | 1,87 | 1,57
163 | Окружная 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,00 | 45,37 | 4,59 | 4,39
164 | Окружная 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,63 | 45,37 | 3,35 | 2,56
165 | Гафури 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,61 | 45,36 | 5,02 | 3,64
166 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 74,39 | 45,36 | 1,50 | 1,41
167 | Мира 2А - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,81 | 45,35 | 3,42 | 3,27
168 | Салавата 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,58 | 45,34 | 7,84 | 5,70
169 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,18 | 45,34 | 3,31 | 2,90
170 | Ленина 20а - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,77 | 45,33 | 2,91 | 2,58
171 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,46 | 45,33 | 3,82 | 2,88
172 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,60 | 45,32 | 7,93 | 7,51
173 | Горького 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,82 | 45,32 | 4,62 | 2,08
174 | Ленина 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,42 | 45,29 | 5,10 | 3,35
175 | Мира 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,04 | 45,28 | 5,51 | 5,11
176 | Ленина 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,21 | 45,28 | 1,76 | 1,56
177 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,00 | 45,26 | 2,20 | 1,75
178 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,55 | 45,25 | 5,55 | 4,68
179 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,01 | 45,25 | 3,37 | 3,08
180 | Гафури 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,22 | 45,24 | 5,33 | 4,66
181 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 75,52 | 45,23 | 1,35 | 1,10
182 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,88 | 45,20 | 3,41 | 3,34
183 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,60 | 45,19 | 6,22 | 5,71
184 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,78 | 45,14 | 6,34 | 5,61
185 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,49 | 45,14 | 3,24 | 2,94
186 | Советская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,33 | 45,13 | 2,78 | 1,38
187 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,56 | 45,11 | 5,09 | 4,33
188 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,37 | 45,09 | 1,38 | 1,42
189 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,74 | 45,09 | 1,75 | 1,51
190 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,96 | 45,08 | 4,59 | 3,69
191 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,20 | 45,08 | 3,30 | 2,95
192 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,83 | 45,06 | 1,78 | 1,42
193 | Окружная 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,55 | 45,06 | 3,36 | 2,75
194 | Горького 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,97 | 45,05 | 5,08 | 4,38
195 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,49 | 45,04 | 4,70 | 3,35
196 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,48 | 45,04 | 1,81 | 1,04
197 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,01 | 45,04 | 2,87 | 2,73
198 | Горького 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,75 | 45,03 | 4,61 | 3,87
199 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,07 | 45,03 | 6,12 | 5,93
200 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,95 | 45,00 | 4,58 | 4,19
201 | Ленина 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,47 | 45,00 | 1,90 | 1,62
202 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,54 | 45,00 | 3,34 | 2,89
203 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,88 | 44,99 | 4,74 | 3,29
204 | Окружная 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,23 | 44,97 | 3,05 | 2,92
205 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,65 | 44,96 | 3,51 | 2,57
206 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,13 | 44,94 | 2,27 | 1,85
207 | Ленина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,54 | 44,92 | 1,08 | 0,86
208 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,79 | 44,92 | 2,87 | 2,27
209 | Окружная 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,42 | 44,91 | 3,38 | 3,15
210 | Лесная 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,67 | 44,87 | 3,21 | 2,35
211 | Логовая 70А - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,28 | 44,86 | 3,89 | 3,39
212 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,78 | 44,86 | 6,30 | 4,11
213 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 75,17 | 44,85 | 1,37 | 1,28
214 | Советская 16а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,40 | 44,84 | 3,27 | 2,11
215 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,83 | 44,83 | 5,37 | 4,01
216 | 40 лет Победы 5 1 вв - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,14 | 44,83 | 3,38 | 3,15
217 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,37 | 44,81 | 0,94 | 0,73
218 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 75,67 | 44,78 | 2,73 | 1,17
219 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,20 | 44,78 | 2,69 | 2,25
220 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 72,03 | 44,78 | 3,28 | 3,17
221 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 75,49 | 44,77 | 3,36 | 3,07
222 | Окружная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,59 | 44,76 | 3,35 | 3,27
223 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,70 | 44,75 | 3,19 | 2,94
224 | Ленина 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,58 | 44,75 | 3,28 | 2,51
225 | Логовая 38 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,79 | 44,74 | 4,81 | 4,31
226 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,10 | 44,74 | 3,48 | 2,93
227 | Окружная 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,31 | 44,73 | 3,34 | 3,11
228 | Лесная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,89 | 44,73 | 3,18 | 2,90
229 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,45 | 44,72 | 4,41 | 2,51
230 | Лесная 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,18 | 44,71 | 3,21 | 2,59
231 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 74,70 | 44,70 | 2,07 | 2,02
232 | Ленина 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,55 | 44,70 | 4,01 | 3,34
233 | Горького 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,96 | 44,70 | 3,28 | 3,13
234 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,58 | 44,70 | 5,64 | 3,78
235 | Советская 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,80 | 44,70 | 4,35 | 3,02
236 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,35 | 44,69 | 10,39 | 8,11
237 | Логовая 70б - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,76 | 44,68 | 4,35 | 3,70
238 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,35 | 44,64 | 4,73 | 4,01
239 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,35 | 44,64 | 3,00 | 2,90
240 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,77 | 44,61 | 1,68 | 1,23
241 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,73 | 44,59 | 1,57 | 1,27
242 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 71,58 | 44,58 | 3,28 | 3,04
243 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,14 | 44,57 | 4,60 | 4,45
244 | Гафури 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,47 | 44,55 | 4,16 | 3,70
245 | Логовая 11б - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,35 | 44,55 | 3,12 | 1,33
246 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,33 | 44,55 | 3,28 | 3,04
247 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 74,22 | 44,54 | 1,65 | 1,20
248 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | [5 empty] | 76,74 | 44,50 | 5,25 | 3,41
249 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,58 | 44,49 | 8,23 | 8,04
250 | Гафури 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,92 | 44,48 | 1,38 | 0,98
251 | Лесная 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,46 | 44,46 | 3,24 | 2,87
252 | Советская 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,39 | 44,44 | 6,07 | 5,67
253 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 73,44 | 44,44 | 1,68 | 1,18
254 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,38 | 44,43 | 5,52 | 4,51
255 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,38 | 44,40 | 4,55 | 4,36
256 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,49 | 44,39 | 6,48 | 4,54
257 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,01 | 44,37 | 4,68 | 3,48
258 | Логовая 72 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,14 | 44,37 | 3,45 | 3,12
259 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,55 | 44,35 | 8,14 | 7,62
260 | Окружная 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,04 | 44,32 | 4,56 | 4,10
261 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,71 | 44,31 | 4,84 | 2,44
262 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,61 | 44,30 | 3,23 | 2,82
263 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,03 | 44,29 | 5,49 | 4,70
264 | 40 лет Победы 5 2 вв - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,58 | 44,29 | 7,08 | 5,79
265 | Салавата 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,65 | 44,23 | 4,53 | 2,36
266 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | [5 empty] | 74,20 | 44,23 | 0,78 | 0,70
267 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,36 | 44,20 | 3,67 | 2,67
268 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,52 | 44,18 | 2,07 | 1,59
269 | Ленина 28а - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,93 | 44,10 | 3,25 | 3,01
270 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 75,05 | 44,10 | 1,66 | 1,40
271 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,87 | 44,09 | 3,20 | 2,36
272 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,83 | 44,09 | 4,49 | 3,99
273 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,34 | 44,09 | 3,34 | 2,69
274 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,36 | 44,08 | 2,81 | 2,67
275 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,27 | 44,03 | 11,16 | 7,67
276 | Ленина 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,65 | 44,02 | 1,53 | 1,23
277 | Ленина 24а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,69 | 44,01 | 2,68 | 2,37
278 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,22 | 44,01 | 3,05 | 1,32
279 | Калинина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,98 | 43,97 | 2,89 | 2,75
280 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,42 | 43,89 | 2,71 | 2,38
281 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,69 | 43,88 | 2,68 | 2,24
282 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,10 | 43,85 | 1,58 | 1,46
283 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,65 | 43,83 | 3,28 | 2,69
284 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,88 | 43,82 | 1,08 | 0,77
285 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 66,47 | 43,76 | 2,02 | 1,85
286 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,26 | 43,76 | 1,86 | 1,54
287 | Гафури 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,64 | 43,75 | 4,12 | 3,74
288 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 77,10 | 43,73 | 3,44 | 3,23
289 | Окружная 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,96 | 43,73 | 4,62 | 3,63
290 | Бабаевская 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,94 | 43,72 | 5,82 | 4,13
291 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | [5 empty] | 70,82 | 43,72 | 2,69 | 2,63
292 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,88 | 43,69 | 4,60 | 2,97
293 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,36 | 43,65 | 5,04 | 4,67
294 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,37 | 43,64 | 4,49 | 2,37
295 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,11 | 43,62 | 4,43 | 3,80
296 | Советская 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,62 | 43,61 | 5,91 | 2,98
297 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,71 | 43,56 | 4,89 | 3,82
298 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,65 | 43,53 | 2,71 | 2,43
299 | Гафури 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 70,88 | 43,53 | 1,12 | 0,82
300 | Горького 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,78 | 43,52 | 3,49 | 2,46
301 | Горького 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,09 | 43,50 | 4,57 | 4,24
302 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,41 | 43,49 | 3,63 | 3,46
303 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,33 | 43,45 | 8,03 | 7,84
304 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,38 | 43,42 | 6,73 | 6,55
305 | Комсомольская 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 70,82 | 43,41 | 0,90 | 0,67
306 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,19 | 43,40 | 4,74 | 4,52
307 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,05 | 43,40 | 3,44 | 2,23
308 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,00 | 43,34 | 1,56 | 1,25
309 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,17 | 43,24 | 3,25 | 2,02
310 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,33 | 43,24 | 1,80 | 1,74
311 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,80 | 43,21 | 2,62 | 2,46
312 | Горького 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,97 | 43,21 | 5,23 | 3,02
313 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 70,17 | 43,21 | 1,56 | 1,45
314 | Матросова 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,92 | 43,21 | 7,82 | 3,27
315 | Горького 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,52 | 43,19 | 2,88 | 1,11
316 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,43 | 43,19 | 4,58 | 4,15
317 | Ленина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,80 | 43,18 | 2,71 | 1,87
318 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,07 | 43,17 | 4,66 | 3,82
319 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,57 | 43,14 | 3,36 | 2,86
320 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,42 | 43,13 | 1,56 | 1,15
321 | Ленина 28б - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,73 | 43,10 | 2,71 | 2,12
322 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,38 | 43,09 | 3,76 | 2,81
323 | Горького 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,32 | 43,07 | 4,54 | 3,88
324 | Комсомольская 12А - Теплоснабжение | [5 empty] | 77,00 | 43,04 | 5,62 | 2,29
325 | Горького 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,22 | 43,01 | 2,70 | 1,73
326 | Гафури 25А - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,64 | 42,96 | 2,43 | 0,98
327 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,14 | 42,93 | 7,05 | 5,34
328 | Калинина 4а - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,31 | 42,91 | 3,20 | 2,44
329 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69,39 | 42,71 | 2,69 | 2,55
330 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,87 | 42,62 | 2,72 | 1,88
331 | Советская 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,87 | 42,55 | 3,27 | 1,73
332 | Калинина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,60 | 42,53 | 3,30 | 2,68
333 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,21 | 42,27 | 1,64 | 1,28
334 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,49 | 42,23 | 3,86 | 3,76
335 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 74,05 | 42,15 | 2,55 | 2,47
336 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,17 | 42,13 | 3,18 | 2,28
337 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | [5 empty] | 76,75 | 42,10 | 3,48 | 2,74
338 | Горького 17а - Теплоснабжение | [5 empty] | 73,58 | 42,07 | 4,16 | 1,33
339 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,39 | 42,01 | 3,17 | 2,24
340 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,54 | 41,56 | 2,21 | 1,37
341 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69,36 | 41,55 | 1,65 | 1,28
342 | Салавата 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68,05 | 41,54 | 1,99 | 1,76
343 | Ленина 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 74,28 | 41,42 | 1,53 | 1,08
344 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | [5 empty] | 65,36 | 41,30 | 0,52 | 0,40
345 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 70,18 | 40,82 | 1,84 | 1,35
346 | Гафури 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 71,90 | 40,50 | 1,11 | 0,71
347 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 75,21 | 40,43 | 3,06 | 1,79
348 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | [5 empty] | 70,10 | 40,28 | 1,36 | 0,89
349 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 72,76 | 40,07 | 2,46 | 2,22