Приложение № 1 ПЕРЕЧЕНЬ

документации, прилагаемой к письму-обращению в ООО «КТС» для подключения новых

и реконструированных объектов теплоснабжения

- Технические условия от ООО «Кумертауские Тепловые сети»

- Письмо-согласование проекта с ООО «Кумертауские Тепловые сети».

- Исполнительные чертежи по проекту - в 3-х экз.:

- общие данные (основные показатели по отоплению, вентиляции, ГВС);

- план тепловой сети;

- план размещения оборудования теплового пункта;

- монтажная схема тепловой сети;

- монтажная схема теплового пункта.

4.	Акты скрытых работ:

- на установку сужающего устройства;

- на опрессовку теплотрассы до объекта;

- на опрессовку системы отопления;

- на монтаж теплоизоляции;

- на промывку;

- на дезинфекцию трубопроводов ГВС.

- Акт допуска объекта, его оборудования и тепловых сетей до него инспектором Ростехнадзора.

- Документы на землепользование:

- постановление города на отвод земли под строительство объекта;

- разрешение на строительство теплотрассы до объекта.

7.	Заявка на теплоснабжение в 3-х экземплярах с указанием:

-	наименования объекта; этажности; наименования заказчика; кубатуры здания;

нагрузки на отопление; горячее водоснабжение; вентиляцию; диаметр ввода тепловых сетей; емкости: ввода, внутриквартальных сетей, систем отопления.

- Акт разграничения балансовой принадлежности и схему границ ответственности.

- Договор на теплопотребление (в т.ч. Приложение № 1, №2 на вновь подключаемый объект).

- Договор с ООО «УК РЭУ» на обслуживание внутренней системы отопления и ГВС.

- Договор на обслуживание наружных тепловых сетей ЦО и ГВС.

- Копия исполнительной документации на монтаж  наружных тепловых сетей ЦО и ГВС.